#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7276/2022

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Requisição nº 045/2022

COM ITENS EXCLUSIVOS, DE AMPLA CONCORRÊNCIA E ITEM COM COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME, EPP E DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS DEFINIDAS PELO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

Com itens exclusivos, de ampla concorrência e item com cota reservada de até 25% para ME, EPP e a elas equiparadas, nos termos dos Arts. 47 e 48, I e III da Lei Complementar nº 147/2014.

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2022

O MUNICÍPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO - RS, de ordem da Senhora Prefeita Municipal, Sra. ANA LUIZA MOURA TAROUCO através da Secretaria Municipal da Fazenda, mediante Pregoeiro e equipe de apoio, designados através da Portaria nº 170/2022, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n° 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 4.216 de 14 de dezembro de 2005, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Municipal nº 5.694, de 17 de novembro de 2009, bem como à legislação correlata farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital, e seus anexos, de acordo com o Parecer Jurídico nº 934/2022 - PJM.

1 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

1.1. A sessão pública será realizada no site www.pregaobanrisul.com.br, no dia   21 de outubro de 2022, com início às  09:01 horas, horário de Brasília - DF.

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as licitantes que apresentarem propostas exclusivamente através do site www.pregaobanrisul.com.br, até às 09:00 horas do mesmo dia.

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

1.4. Formalização de questionamentos, impugnações e recursos diretamente via sítio eletrônico da sessão.

1.5. Local da sessão pública: Portal Pregão Banrisul (www.pregaobanrisul.com.br).

2 – DO OBJETO

2.1.  A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO aquisição de Material Odontológico – para atendimento de forma parcelada à Secretaria Municipal de Saúde, com itens exclusivos, de ampla concorrência e item com cota reservada de até 25% para ME, EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme especificações do Termo de referência, Anexo I deste Edital.

2.2. Os itens desta licitação cujo valor total não ultrapasse à quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão destinados exclusivamente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte definidas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

2.3. Os itens desta licitação, sendo de natureza divisível, cujo valor total ultrapasse à quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), terão cota de 25% (vinte e cinco por cento) destinadas exclusivamente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte definidas no art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

2.4. Conforme redação do  DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015,  Art. 8º § 3º (Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço).

2.5. A comprovação do enquadramento na condição de ME, EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 está disciplinada no item 3.8 do edital.

2.6. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.

2.7.  A detentora da Ata de Registro de Preço, quando da solicitação pela Secretaria competente deverá atender à seguinte exigência:

2.7.1.  Entregar os materiais odontológicos, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, no endereço informado na Ordem de Fornecimento.

2.8. A Comissão/fiscal de recebimento será responsável pela aceitação/averiguação dos documentos ou informações exigidos no edital. A não entrega ou a desconformidade com o Edital dos documentos ou informações exigidos ensejará a rejeição do objeto entregue e a aplicação das penalidades cabíveis.

2.9.  Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema Eletrônico PREGÃO ONLINE BANRISUL e as especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) deste edital prevalecerão estas últimas.

3 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico, os interessados que estiverem previamente cadastrados junto ao Órgão Provedor do Sistema Eletrônico, através do site www.pregaobanrisul.com.br, e atenderem às exigências quanto às documentações solicitadas neste Edital e seus anexos.

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal obtidas junto ao provedor do Sistema Eletrônico (www.pregaobanrisul.com.br), onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema Eletrônico (www.pregaobanrisul.com.br) ou à Prefeitura Municipal de Sant’ Ana do Livramento - RS a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. Não poderão participar deste Pregão Eletrônico:

a) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

b) empresa ou sociedade estrangeira;

c) empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

d) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão Eletrônico.

3.5. Como requisito para participação neste Pregão Eletrônico, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

3.6. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implicará a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.7. A licitante participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

3.8. A participação do licitante como microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) e demais pessoas jurídicas definidas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, somente será permitida se o interessado comprovar tal situação jurídica através de seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME, EPP ou através da apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME, EPP, mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos.

3.9.  A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

4 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (www.pregaobanrisul.com.br), concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos (conforme Item 10 deste Edital), a proposta com a descrição completa, a marca, o registro na ANVISA, o prazo de validade e o valor unitário para cada item proposto até a data e horário estabelecidos no item 1.2, quando, então encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação para todos os lotes, conforme Art. 26, Decreto nº 10.024/2019. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante.

4.2. Até a data e horário marcado no item 1.2, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

4.3. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. As propostas que eventualmente contemplem o produto que não correspondam às descrições contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsideradas.

4.6. Nas propostas escritas deverá constar obrigatoriamente:

a) Denominação completa da empresa, endereço atualizado, nº do CNPJ, telefone/e-mail (se houver), rubrica em todas as folhas, nome da pessoa indicada para contatos, data e assinatura do representante legal no final;

b) No campo “Especificação Detalhada do Objeto”, deverá ser inserida de forma detalhada e específica o produto ofertado com todas as características possíveis, não cópia do Edital, indicando a marca do produto, Registro na ANVISA e prazo de validade;

c) Data, carimbo, rubrica em todas as folhas e assinatura do representante legal no final;

d) Conter o preço unitário do item expresso em reais, em moeda corrente nacional, em algarismos com no máximo duas casas decimais, referente ao objeto ofertado, valores estes fixos e irreajustáveis, junto aos quais considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, equipamentos, utensílios, suprimentos e encargos de qualquer natureza, dentre outros);

e) Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos;

f) Comprovação de autorização de funcionamento da empresa (AFE) expedido pela ANVISA;

g) Comprovação de Licenciamento do Órgão Sanitário competente (Estadual ou Municipal), válida para ano em exercício;

h) Registro do Produto fornecido pela ANVISA ou Certificado de Cadastramento emitido pela ANVISA, quando o produto estiver dispensado de registro, para cada item proposto;

i) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle – CBPFC – válido, expedido pela ANVISA, para as linhas de produção, passíveis do referido registro, cujos itens estejam sendo cotados. Este certificado, concedido ao fabricante, deverá ser apresentado também pelas distribuidoras e/ou representantes, para os produtos ofertados e por linha de produção de cada item proposto;

j) No Certificado de Boas Práticas de Fabricação indicar a que item se refere;

k) Atestado de Capacidade Técnica que demonstre aptidão para entrega do produto, compatível em quantidade com o objeto licitado;

l) Os documentos anexados à proposta deverão estar ordenados, numerados sequencialmente em conformidade e correlacionados aos itens solicitados na licitação, nos itens que a empresa apresentar proposta, sob pena de desclassificação;

m) Nome do representante da empresa que firmará contrato com a Administração, bem como o número do RG, CPF e Cargo Ocupado;

n) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua abertura.

4.7. O upload da proposta no site www.pregaobanrisul.com.br será de total responsabilidade da licitante, o qual deverá se certificar de que a proposta anexada seja visível e legível em sua integridade, em folha de tamanho A4, sem a necessidade de qualquer ação do Pregoeiro que não seja abrir e imprimir o arquivo, sob pena de desclassificação.

4.8. Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

5 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no site www.pregaobanrisul.com.br.

5.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

5.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública) as licitantes classificadas poderão encaminhar lances pelo valor unitário do item, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

6.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

6.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

6.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

6.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

6.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada, mediante aviso de fechamento iminente dos lances pelo Sistema Eletrônico.

7 – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

7.1. Se ocorrer desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.2. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no site www.pregaobanrisul.com.br.

8 - DA NEGOCIAÇÃO

8.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem como decidir sobre a sua aceitação, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a aquisição, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9 - DA ACEITABILIDADE/JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para as aquisições, observando o disposto no parágrafo único do Art. 7º e no § 9º do Art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

9.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.3. Serão rejeitadas as propostas que apresentarem valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

9.4. O Pregoeiro poderá solicitar, a qualquer tempo, testes e analises do objeto entregue, junto a técnicos capacitados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

9.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o Pregoeiro solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação.

9.6. Na hipótese da proposta ou do lance menor não ser aceito ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

9.7. Em caso de empate entre as propostas dos licitantes, a escolha do vencedor dá-se por sorteio. Art. 45, § 2º, da Lei 8666/93.

10 – DA HABILITAÇÃO

10.1. A habilitação das licitantes vencedoras será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

e) Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Divida Ativa da União – DAU por elas administrados;

f) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;

g) Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

h) Regularidade relativa a débitos trabalhistas, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida eletronicamente (http://www.tst.jus.br/certidao);

i) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme sugestão anexa (Anexo II);

j) Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação;

k) A participação do licitante como microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) e demais pessoas jurídicas definidas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, somente será permitido, se o interessado comprovar tal situação jurídica através de seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME, EPP ou através da apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME, EPP, mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos.

10.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.

10.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.

10.5. Para fins de habilitação, a verificação em sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10.6. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11 - DO RECURSO

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo o licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.

11.2. O pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

11.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.

11.4. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via Sistema Eletrônico, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.5. O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste pregão, implica decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

11.7. Descairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

11.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por e-mail, correios ou entregues pessoalmente.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

13 – DAS ATRIBUIÇÕES

13.1.  Cabem ao Pregoeiro às atribuições dispostas no Decreto Municipal nº 4.216 de 14 de dezembro de 2005.

13.2.  À Prefeita Municipal (Autoridade Competente) cabe:

a) adjudicar o objeto deste Pregão Eletrônico à licitante vencedora se houver interposição de recurso;

b) homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão Eletrônico;

c) anular este Pregão Eletrônico por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;

d) revogar este Pregão Eletrônico se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado.

13.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase deste Pregão Eletrônico, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.

13.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

14 - DA ENTREGA, DO PRAZO E DA ATESTAÇÃO

14.1. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal que originou a “Ordem de Fornecimento”, e no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis do recebimento da Nota de Empenho, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de frete, embalagens, seguros, mão de obra, etc.

Entrega: Farmácia Básica Municipal / Almoxarifado – Rua Rivadávia Correa, 429/431 – Centro.

14.2. Os produtos serão recebidos pela comissão/fiscal de recebimento de Objeto licitado, que, depois de verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

14.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos devolvidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

14.2.2.  A substituição do produto ou a sua complementação não eximem a Contratada da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 18.1 “f”.

15 – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

15.1. O fornecimento do produto registrado na Ata será requisitado através da Secretaria Municipal de Saúde, mediante elaboração de Nota de Empenho.

16 – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

16.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, Anexo I, e em consonância com a proposta de preços.

16.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE.

17 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

17.1. Homologada a licitação, o Departamento de Licitações e Contratos, convocará no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura da Ata, sob pena de decair o direito a Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

17.2. Caso a firma adjudicatária não assine o Termo Contratual no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93.

17.3. Para utilização da Ata de Registro de Preço, as unidades deverão requisitar dos detentores da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos registrados mediante a elaboração de Nota de Empenho.

17.4. A Ata de Registro de Preço, a ser firmada entre o Executivo Municipal de Sant’ Ana do Livramento - RS através da Prefeita Municipal e os vencedores do certame, terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura ou limite das quantidades estimadas, o que esgotar primeiro.

17.5. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes da Nota de Empenho.

17.6. O valor do preço registrado será reequilibrado após parecer jurídico homologado pela Sra. Prefeita Municipal, nos índices e forma solicitada pela vencedora da licitação, desde que este esteja acompanhado de documentação que comprove a atual incompatibilidade do preço registrado para execução do contrato.

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou na de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10%  sobre o valor atualizado do contrato;

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

19 – DA RESCISÃO

19.1 A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

20 – DA DESPESA, DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

20.1. As despesas com a aquisição de que trata o objeto do presente Pregão Eletrônico correrão à conta das dotações orçamentárias:

Saúde: CNPJ Fundo Municipal de Saúde nº 12.094.007/0001-07

| Projeto/Atividade | Recurso | Natureza da Despesa |
| --- | --- | --- |
| 3428 – Ampliação e Reestruturação da Saúde Bucal | 4500 – Federal – Bloco Atenção Básica | 3449052 - 87235 |
| 3428 – Ampliação e Reestruturação da Saúde Bucal | 4505 – Federal – Bloco de Investimento | 3449052 - 88118 |
| 3826 – Impl. da Assist. Odont. Port. 3389 | 4512 – Investimento – Outras Transferências | 3449052 - 88222 |
| 3886 – Impl. da Assist. Odont. Port. 3389 | 4293 – FES – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 3449052 - 88222 |
| 3424 – Estruturar a Estratégia de Saúde da Família | 4500 – Federal – Bloco Atenção Básica | 3449052 - 87233 |
| 3857 – Reestruturação Rede Bem Cuidar RS | 4011 – FES – Atenção Básica – Pies/ Núc. Apoio | 3449052 - 88244 |
| 3859 – Estruturar Equipes da Atenção Primária em Saúde | 4090 – PSF / NASF / Quilombola | 3449052 - 88091 |
| 3875 – Estruturar Equipes da Atenção Primária em Saúde | 4090 – PSF / NASF / Quilombola | 3449052 - 88038 |
| 3855 – Reestruturar AT PR Sociodemográfico | 4011 – FES – Atenção Básica – Pies/ Núc. Apoio | 3449052 - 88233 |
| 3870 – Reestruturar AT PR Sociodemográfico | 4011 – FES – Atenção Básica – Pies/ Núc. Apoio | 3449052 - 88249 |

20.2. A empresa vencedora deverá emitir as notas fiscais, bem como realizar as entregas dos produtos listados no Anexo I deste edital, somente mediante a emissão da “ordem de fornecimento” e/ou Empenho, emitidos pela Prefeitura – Secretaria Municipal de Saúde.

20.3. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas de impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, e quaisquer outros que incidam sobre a avença.

20.4. O pagamento será efetuado através de cheque nominal em favor do licitante a ser retirado na tesouraria Municipal e/ou depósito em conta corrente, no valor correspondente à entrega efetiva do produto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal, precedido de Ata de Recebimento do serviço/produto expedida pela Secretaria Municipal requerente.

20.5. São de inteira responsabilidade da Contratada todas as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução do contrato.

20.6.  A vencedora da licitação, juntamente com cada fatura deverá enviar cópia das certidões negativas do FGTS e INSS e Certidão Negativa de Débitos Municipais, ficando suspenso o pagamento em caso de não apresentação das mesmas.

20.7. Poderão ser descontados dos pagamentos mensais as importâncias de natureza tributária, previdenciária ou decorrente de eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros.

20.8.  As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá cinco dias após a sua reapresentação.

20.9. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

20.10. No ato de assinatura da Ata de Registro de Preço, a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos.

21 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - Conforme dispõe o Decreto nº 10.024/2019.

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão Eletrônico mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico.

21.2. As impugnações deverão ser enviadas ao Pregoeiro exclusivamente para o endereço eletrônico: http://pregaobanrisul.com.br/.

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, e responsáveis pelo Termo de Referência, decidir sobre a impugnação, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico: http://pregaobanrisul.com.br/.

21.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, e responsáveis pelo Termo de Referência.

21.7. As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgadas pelo sistema e serão divulgadas através do site http://pregaobanrisul.com.br/.

21.8 As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados fora de prazo serão recebidos como mero exercício do direito de petição.

22 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

22.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

22.2. No interesse da Administração do Município de Sant’ Ana do Livramento - RS, o objeto da presente licitação poderá ser aumentado ou suprimido, com fundamento no artigo 65, §§ 1º e 2°, da Lei Federal n.º 8.666/93.

22.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

22.4. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

22.5. O Município de Sant’Ana do Livramento - RS se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

22.6. Este Pregão Eletrônico poderá ter a data de abertura da Sessão Pública transferida, por conveniência exclusiva da Administração do Município de Sant’ Ana do Livramento - RS.

22.7. A presente licitação rege-se pela Lei n°10.520/2002 e Lei Federal n° 8.666/1993, sendo declarado competente o Foro da Comarca de Sant’ Ana do livramento - RS, para dirimir controvérsias emergentes da presente licitação.

23 - DOS ANEXOS

23.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Modelo da declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. º 8.666, de 21.06.1993, acrescido pela Lei n. º 9.854, de 27.10.1999 (inciso XXXIII do art. 7. º da Constituição Federal e de idoneidade).

ANEXO III – Minuta de Ata.

Sant’ Ana do Livramento - RS, 23 de setembro de 2022.

Ana Luiza Moura Tarouco

Prefeita Municipal

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7276/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2022

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MENOR PREÇO POR ITEM

COM ITENS EXCLUSIVOS, DE AMPLA CONCORRÊNCIA E ITEM COM COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME, EPP E DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS DEFINIDAS PELO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos produtos | Valor Unit. de Referência R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Itens Exclusivos para ME/EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 |  |  |  |  |
| 01 | 06 | Unidade | Peça Reta Específico para tratamentos dentais e trabalhos em próteses na área de odontologia. *Fixação da broca: Através de giro de anel. * Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 43 gr). * Com camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. *Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. *Rotação: Até 20.000 rpm. *Autoclaváveis até 135°C. *Cores: Prata acetinado. *Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. *Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. *Relação de transmissão: 1:1. *Brocas: Haste tipo 2HP Standard. * Garantia:no mínimo 1 ano. Com registro na ANVISA. | 522,50 |
| 02 | 15 | Unidade | Caneta/turbina de alta rotação com spray Instrumento odontológico de alta rotação destinado à remoção de cáries e/ou restauraPush Button: Fixação da broca de forma fácil, prática e segura; Cabeça Torque: Proporciona força e torque necessário para um corte e desbaste eficientes; Diâmetro da cabeça: 12,2 mm; Spray triplo: três jatos de água direcionados simetricamente para a ponta da broca, formando uma névoa úmida densa, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho; Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade; Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. E ainda estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil; Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco: Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas; Autoclaváveis até 135°C; Spray triplo ventilado. Conexão: Borden (2 furos); Diâmetro da cabeça: 12,2 mm; Rotação: 360.000 à 420.000 rpm; Pressão de trabalho (bar): 2,2 bar = 220 Kpa = 32 psi +- 5%; Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%; Nível sonoro: 65 Db; Torque: 0,13 N.cm; Garantia: de no mínimo um ano após a entrega do material. Com registro na ANVISA. | 681,67 |
| 03 | 15 | Unidade | Contra ângulo O Contra Ângulo de Baixa Rotação , possui a fixação da broca através de trava e spray único externo. Características Fixação da broca: Através de trava (lâmina). Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 43 g). Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em latão (metal duro): Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C Cores: Prata acetinado. Acessórios 01 Adaptador de refrigeração. Especificações Técnicas Peso bruto c/ embalagem: 78 g Garantia: 12 Meses. Peso: 43 g Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Garantia de no mínimo um ano a partir da entrega do produto. Com registro na ANVISA. | 654,40 |
| 04 | 15 | Unidade | Micro motor Utilizado em conjunto com um contra ângulo ou uma peça reta de sistema Intra. * Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr. * Garantia: 1 ano a partir da entrega do material. Com registro da ANVISA. | 722,98 |
| 05 | 01 | Unidade | RX Odontológico com Coluna Móvel - RX odontológico com coluna móvel é indicado para radiografia intraoral do paciente, e garante diagnósticos mais precisos, com imagens nítidas e ricas em detalhes. - * Aparelho de raio-x com base móvel, é leve e fácil de movimentar, sobre quatro rodízios duplos, com freios, que proporcionam boa estabilidade e melhor aproximação ao paciente e, também o uso em mais de uma sala clínica. * Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e, também é indicado para filmes convencionais. * Coluna móvel com base em 04 rodízios. * Colunas super estáveis. * Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. * Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. * Disparador manual à distância de 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. * O método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kVp), corrente média no tubo de raios-x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs). * Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação a partir da entrega do aparelho. - * Tensão Nominal: 220V. * Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. * Flutuação admissível: +/- 4%. * Número de fases: Monofásico / Bifásico. * Corrente Nominal durante emissão: - 6A (máx)- 220V. * Consumo de potência: 1,33 kVA. * Potência em standby: 15 VA. - Com registro na ANVISA. | 10.097,33 |
| 06 | 02 | Unidade | Autoclave Horizontal de Mesa, 21 litros Autoclave horizontal de mesa, 21 litros desenvolvida para utilização em consultórios médicos, odontológicos, clínicas de estética, dentre outros. O vapor saturado sob pressão esteriliza artigos e instrumentos termorresistentes e oferece segurança, eliminando microrganismos, incluindo vírus e bactérias. A autoclave bivolt e que conte com interface digital. De alta performance, para oferecer resistência e durabilidade, tecnologia de proteção atende a normas nacionais e internacionais. * Digital, fácil manuseio. * Design moderno. * Bivolt automático - 127/220V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. * Programa único de esterilização. * Temperatura e pressão exibidos por LEDs. * Desaeração e despressurização automáticas, que garantem maior segurança. * Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. * Secagem eficiente com porta entreaberta. * Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. * Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. * Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. * Registro conforme Portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Especificações Técnicas: * Capacidade da câmara (vaso de pressão): - Utilizando as bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm). - Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm). - Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm). - Peso máximo (instrumental embalado e desembalado): 2,1 kg. - Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 kg. * Dimensões externas da autoclave: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P). * Dimensões da câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P). * Peso Bruto: 25,5 kg. * Potência: 1.600 Watts. * Frequência: 50/60 Hz. * Garantia: 2 anos (contra defeito de fabricação). * Com registro INMETRO * Com registro ANVISA | 4.585,08 |
| 07 | 02 | Unidade | Câmara Escura Odontológica Utilizada em revelações de radiografias periapicais em consultórios odontológicos. Ângulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador; Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP); O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; Fácil remoção das luvas para assepsia; Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos; Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; Luz com fio composta de LED, proporcionando luminosidade no interior do gabinete de revelação sem danificar a película radiográfica; Permite a visualização no interior possibilitando acompanhamento visual da revelação; Não utiliza energia elétrica. - Características - Peso Líquido aproximado: 800 g; - Peso Bruto aproximado: 1,130g; - Dimensões aproximadas: 230mm (altura), 340mm; (comprimento) e 230mm (largura); - Corrente: 40 MA*; - Luz Led: 6000 candela*; - Bateria: 9 V*. *Acompanha 4 reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água). | 297,35 |
| 08 | 03 | Unidade | Mocho Profissional Projetado para oferecer mobilidade e segurança na posição correta de se trabalhar, complementado o consultório e preservando a sua saúde e bem-estar. Com estofamento em espuma injetada revestido com PVC expandido sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, com cinco rodízios duplos para proporcionar estabilidade e ajuste de altura personalizado. - Largura aproximada =430 mm; - Comprimento aproximado =490/510 mm; - Altura aproximada do assento =400/540 mm; - Altura aproximada do encosto =400/490 mm; - Inclinação aproximada do encosto =7° p/ frente - 18° p/trás; - Capacidade aproximada de carga =135 kg; - Sistema de elevação =Pistão a gás. - Cor: verde - Com registro no INME¦TRO e ANVISA - Com no mínimo um ano de garantia a partir da datra de entrega. Com registro na ANVISA. | 500,48 |
| 09 | 02 | Unidade | Mesa Auxiliar / Unidade Auxiliar - Mesa Auxiliar Aço Inox 40x60x80cm com Varandas, Alças e Rodízios Mesa Auxiliar em aço inox para Hospitais, Laboratórios, Clínicas de Odontologia, Fisioterapia e Estética. ESPECIFICAÇÕES: - Pés em tubo de aço inox redondo; - Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes; - Varandas em aço inox no tampo e prateleira; - Duas alças laterais; - Pés com rodízios; Medidas: 40x60x80 cm Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação. Com registro na ANVISA. Certificado do INMETRO. | 830,66 |
| 10 | 02 | Unidade | Fotopolimerizador Função de polimerização de materiais como resina, cimentos, adesivos e barreiras gengivas, é usado em procedimentos restauradores, colagem de bráquetes e acessórios ortodônticos, colagem de facetas e lentes, clareamentos, etc. Caracteristicas: Sem fio Com 2 baterias. * Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). * Display digital. * Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação. * Comandos de programação na própria caneta. * Corpo confeccionado em ABS injetado. * Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. * Tempo de uso contínuo com carga total 120 minutos. * Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. * Bivolt automático 90/240V. * Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134ºC e com giro de 360º. * Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. * Frequência: 50/60 Hz. * Peso aproximado da peça de mão: 0,18 Kg. * Peso Bruto aproximado: 0,95 Kg. *Garantia: 1 ano. * Comprimento de onda: 420 à 480 nm. * Emissor de luz: Led (light emiting diode). * Bateria: 3,7 1400 mAh. * Potência de luz: 1250 mW/cm². * 3 Programações de uso: * Contínuo: Potência máxima ao longo de todo o funcionamento. * Rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima. * Pulsado: Luz com potência máxima pulsante com intervalos de 0,2 segundo. Com registro na ANVISA. | 810,20 |
| 11 | 15 | Unidade | Ultrassom e Jato de Bicarbonato Indicado para realizar procedimentos de profilaxia em diversas áreas da odontologia, como: periodontia, dentística e prótese, endodontia e preparação cavitaria. Aplicações do Jato de Bicarbonato, são entre outras: - Remoção de placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. - Remoção de tártaro sub e supra gengival. - Remoção dos instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. - Abertura de canais calcificados e remoção de pinos. - Remoção da dentina e restaurações antigas consistentes. - Remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intra-radiculares. - Condensação de amálgama. - Cimentação de inlays/onlays. - Preparos cavitários para restaurações através de pontas ativas diamantadas. Com Caneta de Jato de Bicarbonato. Com ponteira autoclavável para proporcionar uma limpeza e esterilização facilitada para o profissional. Que apresente um ultrassom de alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água sem que haja gotejamento, além de proporcionar melhor visualização no procedimento através da luz de LED. A caneta de ultrassom deve apresentar uma capa confeccionada em silicone para proporcionar maior vida útil ao transdutor, a capa deve ser é removível e autoclavável. Com Registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 2 (dois) anos. | 1.707,50 |
| 12 | 05 | Unidade | Compressor Odontológico Características técnicas mínimas: fornecimento de ar comprimido (vazão) de no mínimo 212 litros/minuto; reservatório com capacidade de no mínimo 40 litros; potência mínima de 1,5 HP; nível de ruído de no máximo 60 Db, deve ser isento de óleo e possuir válvula reguladora de pressão, protetor térmico, reservatório com tratamento anti ferrugem, deve vir acompanhado de filtro para umidade, voltagem de 220 volts ou bivolt; frequência de 50/60 Hz; pressão máxima de 8 Bar/120psi. Garantia de no mínimo 12 meses. Dispositivos de Segurança: Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Outras Características: Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração nos motores. * Rodízios para transporte. Possuem a função de auxiliar no transporte do compressor. * Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). * Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. * Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Com certificado do INMETRO e ANVISA. | 3.758,75 |
| 13 | 01 | Unidade | Cadeira Odontopediatra Acoplável – Tipo Easy Baby Cadeira Odontopediátrica acoplável à cadeira odontológica para atendimento de crianças de 6 meses até 4 anos de idade. Consiste em estofamento de curvin odontológico, estrutura interna de metal, almofada de cabeça, espuma injetada e tiras de fixação e de contenção. Adaptável a qualquer modelo de cadeira odontológica. Uma das únicas cadeiras que faz contenção da criança. Evita que a criança vá para a anestesia, porque quando a criança não permite que o dentista faça as intervenções odontológicas, seja por medo de sentir dor ou medo do desconhecido, tende a se mover e agitar-se. Com as mãos tenta afastar o dentista de realizar o procedimento odontológico. Esta cadeira faz com que a criança fique com as mãos e pés contidos e a cabeça imobilizada em uma almofadinha especial para conter a cabeça. Assim evita-se a anestesia, pois quando a criança não permite o atendimento odontológico convencional, feito em consultório é necessário que fique imóvel, e um dos métodos utilizados é a anestesia. Vantagem: Acompanha os movimentos da Cadeira Odontológica para cima, para baixo e para frente e para trás. - Garantia de no mínimo 2 (dois) anos. - Com certificado do INMETRO e ANVISA | 3.041,33 |
| 14 | 20 | Unidade | - Suporte para coletor perfuro cortante para 7l; possível a utilização deste sobre a bancada e na parede; Acompanha dois parafusos e duas buchas. (Não possui ventosa para fixação) Dimensões mínimas: - Frente: 21,2cm (Mínimo) - Altura: 21,0cm (Mínimo) - Profundidade: 16,2cm (Mínimo). - Com registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto. | 38,97 |
| 15 | 50 | Unidade | - Suporte de envelopes para esterilização em autoclaves a vapor. Otimizar a capacidade interna da autoclave com a organização dos envelopes. Facilitar a secagem e otimizar a capacidade interna da autoclave com a organização dos envelopes. Dimensões mínimas: 17,5 x 6,5 x 19 cm (L x A x P). Largura do espaço entre um arame e outro: 1,3 cm. - Com registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto. | 128,33 |
| 16 | 50 | Unidade | - Suporte para Rolo de Esterilização – Parede - Indicado para disposição de bobinas de papel grau cirúrgico de até 30 cm. Adaptável para vários tamanhos de rolos de papel grau cirúrgico. Material resistente de alta durabilidade. Pode ser utilizado rolo de papel grau cirúrgico com tamanhos de 5 até 30 cm. Cor: Branco. Tipo da pintura: Eletrostática. Material: Metal. Dimensões mínimas do produto: 32 x 12 x 12,5 cm (C x L x A). Dimensão aproximada da embalagem: 33 x 13 x 13 cm (C x L x A). - Com registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto. | 151,33 |

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos produtos | Valor Unit. de Referência R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COTA PRINCIPAL – Item de Ampla Concorrência |  |  |  |  |
| 17 | 04 | CONJUNTOS | - Conjunto de cadeira odontológica completa, com equipo e mocho - Cadeira: - Com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, para proporcionar maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto; - Base com debrum antiderrapante que dispensa fixação no piso; - Caixa de ligação integrada que otimiza o espaço dentro do consultório; - Com o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira para facilitar o acesso do profissional; - Estofamento amplo com sistema Easy Fix, que permite rapidez e facilidade na remoção do encosto para higienização. Na cor azul, em PVCROM ou couro. - Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal; - Pedal de comandos padrão joystick com as seguintes as funções: Volta à posição zero; Posição de cuspir e retorno à última posição; Bloqueio dos movimentos da cadeira; Acionamento do refletor; - Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts; - Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem com 24 volts; - Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz; - Encosto da cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca; - Equipo: - Composto por 01 seringa tríplice, 02 terminais com spray para alta rotação; 01 terminal sem spray para micromotor pneumático; - Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. - Hastes retráteis com travamento que proporciona ao profissional um alívio de tensão e suavidade no trabalho com as peças de mão; - Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal; - Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável; - Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias; - Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; - Com duas bandejas para ampla área para acomodação do instrumental clínico; que facilitam a organização do instrumental de trabalho no dia a dia clínico; - Tampo de Inox removível e de fácil limpeza. Garante mais praticidade e resistência à corrosão; - Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo; - Puxador bilateral; - Com porta-copo - Painel de comando PAD com os seguintes acionamentos: Subida e descida do assento da cadeira; Subida e descida do encosto da cadeira; Stop emergencial da cadeira; Posição de volta a zero;Inversão do sentido da rotação do micromotor elétrico (MME – opcional); Posição de cuspir e retorno à última posição; Programação de trabalho; Acendimento do refletor; - Unidade de Água: - Sensor de proximidade que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água; - Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; - Filtro de detritos localizado no corpo da unidade de água, de fácil limpeza e acesso; - Sistema de regulagem da vazão da água com a regulagem fina do fluxo de água; - 01 suctor de saliva a ar (Sistema Venturi) - Unidade de água e cuba rebatíveis em 90°, com ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório; - Sistema porta-copos; - Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. - Refletor Sirius Sensor: - Tecnologia de iluminação – LED; - Menor consumo de energia (até 95% menos do que os modelos convencionais); - Não utiliza lâmpadas; - Maior durabilidade da fonte de luz LED, até 50.000 horas; - Diferentes intensidades de luz; - Sensor de proximidade localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada; - Sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação; - Fonte de luz fria. Não gera calor no campo operatório; - Foco de luz retangular. Não gera desconforto na região dos olhos do paciente; - Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho; - Cabeçote em material resistente, com giro de 620°. Leve, que possua alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições - Puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis, em forma de alça que possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada; - Protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente que protege o sistema óptico contra aerossol. - Mocho: - Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral que permita maior facilidade e rapidez no ajuste de posições. - Os movimentos vertical, horizontal e inclinação do encosto acionados através de manípulo, proporcionando ajustes variados para o apoio lombar, permitindo que o profissional sente-se corretamente, respeitando-se a hemodinâmica, ou seja, quando sentado o profissional deve estar com a coxa paralela ao solo e a planta dos pés apoiados no chão. - Encosto anatômico tipo concha, com ajuste de altura e fácil adaptação à estatura do profissional proporcionando mais conforto. - Base com 5 rodízios com banda de rodagem em poliuretano, proporcionando grande durabilidade, movimentação ágil e suave. - Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e que não deforme. De fácil limpeza e assepsia. - Acabamento liso com cantos arredondados. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores, que permita, que a circulação sanguínea ocorra de forma natural. - Com Registro na ANVISA. - Garantia de no mínimo 2 (dois) anos. | 17.555,50 |

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos produtos | Valor Unit. de Referência R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COTA RESERVADA – Até 25% para ME, EPP e a elas equiparadas |  |  |  |  |
| 18 | 01 | CONJUNTO | - Conjunto de cadeira odontológica completa, com equipo e mocho - Cadeira: - Com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, para proporcionar maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto; - Base com debrum antiderrapante que dispensa fixação no piso; - Caixa de ligação integrada que otimiza o espaço dentro do consultório; - Com o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira para facilitar o acesso do profissional; - Estofamento amplo com sistema Easy Fix, que permite rapidez e facilidade na remoção do encosto para higienização. Na cor azul, em PVCROM ou couro. - Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal; - Pedal de comandos padrão joystick com as seguintes as funções: Volta à posição zero; Posição de cuspir e retorno à última posição; Bloqueio dos movimentos da cadeira; Acionamento do refletor; - Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts; - Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem com 24 volts; - Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz; - Encosto da cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca; - Equipo: - Composto por 01 seringa tríplice, 02 terminais com spray para alta rotação; 01 terminal sem spray para micromotor pneumático; - Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. - Hastes retráteis com travamento que proporciona ao profissional um alívio de tensão e suavidade no trabalho com as peças de mão; - Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal; - Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável; - Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias; - Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; - Com duas bandejas para ampla área para acomodação do instrumental clínico; que facilitam a organização do instrumental de trabalho no dia a dia clínico; - Tampo de Inox removível e de fácil limpeza. Garante mais praticidade e resistência à corrosão; - Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo; - Puxador bilateral; - Com porta-copo - Painel de comando PAD com os seguintes acionamentos: Subida e descida do assento da cadeira; Subida e descida do encosto da cadeira; Stop emergencial da cadeira; Posição de volta a zero;Inversão do sentido da rotação do micromotor elétrico (MME – opcional); Posição de cuspir e retorno à última posição; Programação de trabalho; Acendimento do refletor; - Unidade de Água: - Sensor de proximidade que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água; - Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; - Filtro de detritos localizado no corpo da unidade de água, de fácil limpeza e acesso; - Sistema de regulagem da vazão da água com a regulagem fina do fluxo de água; - 01 suctor de saliva a ar (Sistema Venturi) - Unidade de água e cuba rebatíveis em 90°, com ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório; - Sistema porta-copos; - Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. - Refletor Sirius Sensor: - Tecnologia de iluminação – LED; - Menor consumo de energia (até 95% menos do que os modelos convencionais); - Não utiliza lâmpadas; - Maior durabilidade da fonte de luz LED, até 50.000 horas; - Diferentes intensidades de luz; - Sensor de proximidade localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada; - Sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação; - Fonte de luz fria. Não gera calor no campo operatório; - Foco de luz retangular. Não gera desconforto na região dos olhos do paciente; - Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho; - Cabeçote em material resistente, com giro de 620°. Leve, que possua alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições - Puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis, em forma de alça que possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada; - Protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente que protege o sistema óptico contra aerossol. - Mocho: - Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral que permita maior facilidade e rapidez no ajuste de posições. - Os movimentos vertical, horizontal e inclinação do encosto acionados através de manípulo, proporcionando ajustes variados para o apoio lombar, permitindo que o profissional sente-se corretamente, respeitando-se a hemodinâmica, ou seja, quando sentado o profissional deve estar com a coxa paralela ao solo e a planta dos pés apoiados no chão. - Encosto anatômico tipo concha, com ajuste de altura e fácil adaptação à estatura do profissional proporcionando mais conforto. - Base com 5 rodízios com banda de rodagem em poliuretano, proporcionando grande durabilidade, movimentação ágil e suave. - Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e que não deforme. De fácil limpeza e assepsia. - Acabamento liso com cantos arredondados. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores, que permita, que a circulação sanguínea ocorra de forma natural. - Com Registro na ANVISA. - Garantia de no mínimo 2 (dois) anos. | 17.555,50 |

1 - As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.

2 - Conforme redação do  DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015,  Art. 8º § 3º (Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço).

OBS: Para garantir o Padrão de Qualidade e o Bom Desempenho do equipamento a ser adquirido, será solicitada amostra e/ou portfólio com imagens do bem ao licitante classificado em primeiro lugar no certame licitatório.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ........./2022

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA

LEI N. º 8.666/93 (MÃO DE OBRA DE MENORES) E DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

______________________________________________, inscrita no CNPJ n. º ___________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). ______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n. º ________________ e do CPF n. º ______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. º 8.666, de 21.06.1993, acrescido pela Lei n. º 9.854, de 27.10.1999 (inciso XXXIII do art. 7. º da Constituição Federal), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, bem como não está suspensa de participar de licitações ou impedida de contratar com a Administração e não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

___________________, _____ de ______________ de 2022.

_____________________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO III

MINUTA DA ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ......../ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7276/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2022

REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANT’ ANA DO LIVRAMENTO - RS E A EMPRESA ___________________, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.

.

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o Executivo Municipal de Sant’ Ana do Livramento - RS, inscrita no CNPJ sob nº 88.124.961/0001 - 59, com sede a Rua Rivadávia Correa, nº 858, Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.094.007/0001 - 07 neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. ANA LUIZA MOURA TAROUCO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa ..........................................................., CNPJ  nº .............................. com sede  a Rua............................, Nº........, Bairro............................., Cidade......................., ................., CEP ..................., Fone: ................., neste ato representada  pelo seu ..............., Sr..................., CI ...........................CPF................ Adjudicatária do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 0060/2022, doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal 10.024/2019, Lei 8.883/94, Lei Federal 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - A presente Ata de Registro de Preço, tem por objeto a aquisição de forma parcelada, de Material Odontológico, conforme a seguir:

| Nº de Ordem | Item Proc. | Quant. | Unid. | Especificação | Valor Unitário R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA

2.1 A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO para fornecimento de Material Odontológico, para consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I, que integra a presente Ata de Registro.

2.2 As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.

2.3 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitação pela Secretaria competente deverá atender à seguinte exigência:

2.3.1 Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal que originou a “Ordem de Fornecimento”, e no prazo máximo de 10(dez) dias úteis do recebimento da Nota de Empenho, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de frete, embalagens, seguros, mão de obra, etc. Entrega: Farmácia Básica Municipal – Rua Rivadavia Correa, 429/431 – Centro.

2.4 Os produtos deverão estar acondicionados na mesma forma em que são apresentados no comércio varejista, podendo ser fornecidos em embalagens múltiplas, contanto que atendam às especificações da Cláusula Primeira – Do Objeto.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados partir da data de assinatura ou limite das quantidades estimadas, o que esgotar primeiro.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado através de cheque nominal em favor do licitante a ser retirado na tesouraria Municipal e/ou depósito em conta corrente, no valor correspondente à entrega efetiva do produto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal, precedido de Ata de Recebimento do serviço/produto expedida pela Secretaria Municipal requerente.

4.2 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

4.3 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

4.4 Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata de Registro de Preço, enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO

5.1. As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, correrão à conta do seguinte recurso financeiro:

Saúde: CNPJ Fundo Municipal de Saúde nº 12.094.007/0001-07

| Projeto/Atividade | Recurso | Natureza da Despesa |
| --- | --- | --- |
| 3428 – Ampliação e Reestruturação da Saúde Bucal | 4500 – Federal – Bloco Atenção Básica | 3449052 - 87235 |
| 3428 – Ampliação e Reestruturação da Saúde Bucal | 4505 – Federal – Bloco de Investimento | 3449052 - 88118 |
| 3826 – Impl. da Assist. Odont. Port. 3389 | 4512 – Investimento – Outras Transferências | 3449052 - 88222 |
| 3886 – Impl. da Assist. Odont. Port. 3389 | 4293 – FES – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 3449052 - 88222 |
| 3424 – Estruturar a Estratégia de Saúde da Família | 4500 – Federal – Bloco Atenção Básica | 3449052 - 87233 |
| 3857 – Reestruturação Rede Bem Cuidar RS | 4011 – FES – Atenção Básica – Pies/ Núc. Apoio | 3449052 - 88244 |
| 3859 – Estruturar Equipes da Atenção Primária em Saúde | 4090 – PSF / NASF / Quilombola | 3449052 - 88091 |
| 3875 – Estruturar Equipes da Atenção Primária em Saúde | 4090 – PSF / NASF / Quilombola | 3449052 - 88038 |
| 3855 – Reestruturar AT PR Sociodemográfico | 4011 – FES – Atenção Básica – Pies/ Núc. Apoio | 3449052 - 88233 |
| 3870 – Reestruturar AT PR Sociodemográfico | 4011 – FES – Atenção Básica – Pies/ Núc. Apoio | 3449052 - 88249 |

5.2 Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 O recebimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado por representante(s) da Administração do Município de Sant’Ana do Livramento - RS, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

6.2 Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/1993, o objeto desta Ata de Registro de Preço, será recebido:

a) provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da conformidade do produto com as especificações do objeto licitado;

b) definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.

6.3 A Comissão/Fiscal de recebimento será responsável pela aceitação/averiguação dos documentos ou informações exigidos no edital. A não entrega ou a desconformidade com o Edital dos documentos ou informações exigidos ensejará a rejeição do objeto entregue e a aplicação das penalidades cabíveis.

6.4 A “Fiscal responsável pelo cumprimento do objeto contratado” será Letícia Ucha Feippe – Coordenadora Saúde Bucal – CRO/RS: 10882.

6.5 As irregularidades apontadas deverão ser corrigidas pela contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após comunicação pela secretaria responsável, sob pena de multa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

7.1 Dos Direitos

7.1.1 Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto desta Ata de Registro de Preço, nas condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

7.2 Das Obrigações

7.2.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;

b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias a regular execução da Ata de Registro de Preço.

7.2.2 Constituem obrigações do CONTRATADO:

a) fornecer os produtos na forma ajustada;

b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o CONTRATADO e seus empregados;

c) manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais, despesas com transporte, mão de obra, material, seguros e demais despesas necessárias para execução da Ata;

7.2.3 Caso o CONTRATADO sofra alteração de denominação, fica obrigado a enviar uma cópia da alteração de contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1 O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 Esta Ata poderá ser rescindida:

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e

c) judicialmente, nos termos da legislação.

9.2 A rescisão desta Ata de Registro de Preço, implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

10.1 O CONTRATADO se sujeita às seguintes penalidades:

Pelo inadimplemento das obrigações, o contratado conforme a infração estará sujeito às seguintes penalidades:

a) executar a Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

b) executar a Ata com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado da Ata;

c) inexecução parcial da Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata;

d) inexecução total da Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da Ata;

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 12% sobre o valor atualizado da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APLICAÇÃO DA PENA

11.1 A aplicação das penalidades retro mencionadas, isoladas ou cumulativamente, independerá de notificação prévia, sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que as ensejar, devendo o CONTRATADO ser notificado para no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, se quiser, interpor recurso a Prefeita, objetivando a reconsideração do ato.

Parágrafo Único - Em sendo imposta penalidade prevista nas letras “b” a “d” da cláusula anterior, a CONTRATADA terá o prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da notificação de sua imposição, para recolhê-la aos cofres do MUNICÍPIO DE SAN’ANA DO LIVRAMENTO - RS, sob pena de pagamento em dobro e sustação de quaisquer pagamentos que estiverem pendentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições desta Ata de Registro de Preço, ou no exercer prerrogativas, dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, e não afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

12.2 A inobservância de qualquer item relativa ao Pregão Eletrônico nº 0060/2022, parte integrante desta Ata de Registro de Preço, facultará ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, rescindir o presente instrumento, não decorrendo, daí, quaisquer ônus ou encargos para o CONTRATANTE.

12.3 Todas as comunicações relativas a presente Ata de Registro de Preço, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por e-mail e nos endereços do preâmbulo desta Ata de Registro de Preço.

12.4 Respeitadas as disposições desta Ata de Registro de Preço, passam a fazer parte integrante deste instrumento e terão plena validade entre as partes contratantes o Pregão Eletrônico nº 0060/2022 e a Proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 Fica eleito o Foro de Sant’Ana do Livramento - RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço.

13.2 E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preço em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Sant’Ana do Livramento ....... de ................de 2022.

Ana Luiza Moura Tarouco

Prefeita Municipal

CONTRATADO