PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

# AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA E  DE ITEM

Processo: Pregão Presencial 017/2011 – Proc. Adm. 004708/2011

Objeto: Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidade Neonatal da Santa Casa de Misericórdia – Sec. Mun. da Saúde.

Alteração: na data e horário de recebimento dos envelopes.  Do dia 21/06/2011, às 09 horas, para o dia 11/07/2011, às 09 horas

Alteração: Item 02.

Ficam mantidas todas as demais condições.

Alteração:

ITEM 02/Incubadora de Transporte: Excluir  “entrada de oxigênio com concentração até 80 por cento, atingindo níveis superiores a 50 por cento na vazão de quatro lpm no interior da cúpula”.

Sant’Ana do Livramento, 20 de junho de 2011.

Rosemery Dias G. da Silva

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos