PROCESSO Nº 07046 /2016

CONCORRÊNCIA Nº 013/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UBS E ESFs

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS PEQUENO PORTE – EPP  - CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I - PREÂMBULO

1.1 - O Executivo Municipal de Sant’Ana do Livramento, através do Depto de Licitações e Contratos, sito na Secretaria  Municipal da Fazenda na Rua Hugolino Andrade, 443,  Centro,  TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar, que fará realizar licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO, objetivando o REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UBS E ESFs, a qual será regida pela Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, bem como demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

1.2 - A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” terá início às 09 horas do dia    27 de setembro de 2016, na Secretaria Municipal da Fazenda, Comissão de Licitações, sito a Rua Hugolino Andrade, 433, Centro, Sant Ana do Livramento, RS.

II - OBJETO

2.1 - O objeto desta concorrência é o REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UBS E ESFs, de forma parcelada, para consumo da Secretaria Municipal de Saúde, do Executivo Municipal, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I, que integra o presente Edital.

2.2 - As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.

  - - Nenhum interessado poderá representar mais de uma empresa.

2.4 - Todas as comunicações relativas ao processo licitatório serão feitas às empresas participantes através do e-mail e/ou fax e estarão disponíveis no site da Prefeitura. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em seus envelopes de documentação e proposta os números de fax, telefone e e-mail.

2.5 - Somente poderão participar do presente processo empresas enquadradas como ME e EPP conforme Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 sendo assim EXCLUSIVO.

2.6 – A comprovação do enquadramento na condição de ME ou EPP está disciplinada no item 11.1 do edital.

III - PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

3.1 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a ser firmada entre o Executivo Municipal de Sant’Ana do Livramento, através do Prefeito Municipal e os vencedores do certame, terá validade doze meses a partir da data de assinatura ou limite das quantidades estimadas, o que esgotar primeiro.

### IV -  DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- - Das restrições para participação:

- - Será vedada a participação de empresas:

- - com falência decretada ou concordatária;

- - consorciada;

- - declarada inidônea por qualquer órgão publico;

4.2 - Das condições para participação:

4.2.1 – Serão consideradas em condições de participação as empresas que atenderem os requisitos do presente edital e comprovarem as seguintes condições:

4.2.1.1- Registro comercial, no caso de firma individual;

4.2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, a ata registrada da assembleia de eleição da diretoria.

4.2.1.3 - Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em  funcionamento no País, e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;

4.2.1.4 - Ata registrada na Junta comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas.

      - - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

4.2.1.6 - Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Divida Ativa da União – DAU por elas administrados;

4.2.1.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede do licitante, dentro do prazo de validade;

4.2.1.8- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

4.2.1.9 - Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com data não superior a 90 (noventa) dias contados da data de expedição do documento.

4.2.1.10 - Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida eletronicamente. (http://www.tst.jus.br/certidao).

4.2.1.11 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

4.2.1.12 – Declaração assinada por representante legal de que a empresa licitante não foi declarada inidônea para participar em licitações ou para contratar com o poder público. As declarações deverão ser assinadas por sócio-gerente, presidente ou diretor, admissível assinatura por procurador / credenciado munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento.

4.2.1.13 – Comprovação de licenciamento do órgão sanitário competente (estadual ou municipal) válida para o ano em exercício.

4.2.1.14 – Comprovação de autorização de funcionamento da empresa (AFE) expedida pela ANVISA, válida.

4.2.1.15 - Da participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

a) Atender o disposto no item 11.1. A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será permitida se o interessado comprovar tal situação jurídica junto com os documentos de credenciamento através de seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME ou EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º 123/06), ou através da apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME ou EPP, mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos. Tais comprovações deverão estar acompanhadas de declaração, devidamente assinada por profissional da área contábil, de que na data presente, permanece a condição de enquadramento como ME ou EPP.

4.2.2 - substituição de documentos:

- O certificado de Registro de Cadastral, expedido pelo Órgão Licitante, dentro do prazo de validade, será aceito em substituição aos documentos enumerados nos subitens 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3; 4.2.1.4, 4.2.1.5; 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10.

V - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

  - Envelope nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”

5.1.1 Deverá ser apresentado em envelope indevassável, com identificação “DOCUMENTAÇÃO” e da empresa e a menção ao número da presente licitação, e, conterá a documentação exigida  na seção IV, a qual será aceita no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou autenticado por servidor público ligado a licitação, mediante a apresentação do respectivo original.

5.1.2 O representante do licitante que comparecer na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes e desejar se manifestar em nome da empresa deverá anexar juntamente com a documentação do envelope 01, credencial de representação com poderes decisórios para todas as fases da licitação, com firma do outorgante devidamente reconhecida em cartório, em original ou  cópia autenticada, salvo se o representante for o proprietário da empresa.

5.1.2.1 – Nenhum interessado poderá representar mais de uma empresa.

5.1.3 - Não será inabilitado o licitante que deixar de cumprir o disposto no sub item 5.1.2, somente ficará impedido de manifestar-se na sessão.

- - Envelope nº 02  “PROPOSTA COMERCIAL”

- - O envelope nº 02 “PROPOSTA”, indevassável, com a  identificação da empresa, o número da licitação, e, conterá a proposta, em português, contendo, sob pena de desclassificação:

- - Nome da empresa, endereço completo e o número da inscrição do CNPJ.

- - Número da concorrência;

- - Prazo de validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua abertura;

- - Discriminação dos produtos, inclusive a marca, e quantidades que se propõe a registrar, obedecidas as especificações constantes no Anexo I do edital. A marca deverá ser obrigatoriamente especificada. Poderá ser proposta mais de uma marca, mantendo-se um só preço. A Administração à época da contratação optará dentre as marcas ofertadas.

5.2.1.5 - Preço por item, incluindo a taxa de operacionalização (se houver), em algarismo arábico, item a item, até três casas depois da vírgula.

# a) A omissão da indicação das quantidades, entender-se-á que será para todas;

# b) Na taxa de operacionalização, deverão estar inclusos todos os custos com: transportes, seguro, embalagem, mão de obra, impostos, etc.

# c) Rubrica em todas as folhas, data e assinatura do representante legal no final.

# 5.2.1.6 – Registro do produto fornecido pala ANVISA ou Certificado de Cadastramento emitido pala ANVISA, quando o produto estiver dispensado de registro, para cada item proposto..

5.2.1.7 – Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Manuseio, válido, expedido pela ANVISA, para as linhas de produção, passíveis do referido registro, cujos itens estejam sendo cotados. Este certificado, concedido ao fabricante, deverá ser apresentado também pelas distribuidoras e/ou representantes, para os produtos ofertados e por linha de produção de cada item (quando o documento for originado de Internet, a Comissão de Licitação, mediante diligência, aferirá o mesmo). a) No Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Manuseio indicar a que item se refere;

5.2.1.8 – Os documentos anexados à proposta deverão estar ordenados, numerados seqüencialmente em conformidade e correlacionados aos itens solicitados na licitação, nos itens que a empresa apresentar proposta, sob pena de desclassificação.

# 5.2.1.9 - Nome do representante da empresa que firmará contrato com a Administração, bem como o número do RG, CPF e Cargo Ocupado.

# VI - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

6.1 Entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA

6.1.1 Os envelopes nº 01 e nº 02, concernentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL, respectivamente, deverão ser entregues devidamente fechados e indevassáveis, à Comissão de Julgamento de Licitações, que os receberá no local, data e hora estabelecidos no preâmbulo deste edital;

6.1.2 Os envelopes deverão conter, em lugar visível, a titulação de seu conteúdo Envelope nº 01 - DOCUMENTAÇÃO –, envelope nº 02 - PROPOSTA -, razão social, endereço da empresa, telefone para contato e  número da concorrência.

VII - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1 A presente CONCORRÊNCIA será processada e julgada de acordo com procedimento estabelecido pelo art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1.1 Abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO:

- No local, hora e dia designados no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes ou de seus representantes que compareceram e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a Comissão julgadora de Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo, a seguir à abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO.

- Os documentos contidos nos envelopes nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como, pelos proponentes ou seus representantes credenciados.

- Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope nº 01 (DOCUMENTAÇÃO), através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo inserida em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a qual será assinada pelos membros da Comissão e licitantes ou seus credenciados.

- Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, publicando-se o resultado no site da Prefeitura Municipal: www.santanadolivramento.rs.gov.br, e enviada comunicação, via fax, para conhecimento de todos os participantes.

- Na hipótese dos documentos não serem analisados na mesma sessão pública de recebimento dos envelopes, os envelopes nº 02 (propostas) serão colocados, ainda fechados, em um envelope único, rubricado pelos licitantes e pelos membros da Comissão de Licitação, que o manterá em seu poder.

- Os envelopes PROPOSTA, das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas, após a publicação do resultado no órgão de imprensa oficial/site/ comunicado, e, decorrido o prazo para interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este.

    - Critérios para julgamento da documentação:

# 7.1.2.1 - Serão inabilitados à presente licitação os participantes , que:

# a) Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva;

# b) Não atenderem ou preencherem as condições exigidas na seção IV.

- - Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para reapresentação de nova documentação, escoimada da causa que ensejou a inabilitação.

- - Abertura do envelope PROPOSTA:

- - Os envelopes PROPOSTA das proponentes habilitadas serão abertos no mesmo local mencionado no preâmbulo do Edital, após o resultado da fase de habilitação, se houver desistência expressa de interposição de recursos, pela Comissão de Julgamento de Licitações, ou após decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados os interpostos, cuja data e horário será comunicada as proponentes  e habilitadas.

- - As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão, bem como pelos proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a sua leitura.

7.1.3.3 Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope nº 02 PROPOSTA, através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, devendo toda e qualquer declaração pertinente constar da ata, que será assinada pelos membros da comissão e pelos proponentes.

7.1.3.4 Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura a sessão será encerrada, sendo o resultado publicado através da imprensa oficial/site/comunicado.

7.1.3.5 Os envelopes de nº 02, ainda fechados, dos licitantes inabilitados, ficarão em poder da Comissão de Licitação. Após encerramento do certame, os envelopes ficarão à disposição dos interessados pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo então inutilizados pela Administração.

- - Critérios para julgamento da PROPOSTA:

- - Desclassificação:

- - Serão desclassificadas as propostas que:

- Estiverem em desacordo com o Edital;

- Apresentarem preços, baseadas nas de outras propostas;

- Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa;

- No caso da proposta ser considerada inexeqüível a Comissão solicitará justificativa detalhada da composição dos custos para avaliação de realização.

- Apresentarem preços acima do valor de referência constante na requisição da Secretaria de Saúde.

7.1.4.1.2 - Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para reapresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a desclassificação.

- - Classificação:

- - Após o exame das propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando em conta exclusivamente o menor preço as que atendam integralmente o Edital, por item.

- A classificação se fará pela ordem crescente de preços;

- No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato público, convocando-se, previamente, as empresas empatadas.

VIII - PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- - A vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de cinco dias úteis da publicação da homologação do certame, junto ao Depto de Licitações e contratos, localizado junto a Secretaria Municipal da Fazenda a Hugolino Andrade 433, esquina Manduca Rodrigues, Centro, Sant’Ana do Livramento,  RS.

- - Se a vencedora se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo previsto no item 8.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita as penalidades sobre o valor da proposta do fornecimento, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

- - No ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, a vencedora deverá apresentar:

- - instrumento público ou particular de mandato, este último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato social.

- - carta de apresentação do responsável perante a administração, que responderá por todos os atos e as comunicação, que responderá por todos os atos e as comunicações formais.

IX - FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- - Da Utilização

- - Para a utilização da Ata de Registro de Preços, as unidades deverão requisitar dos detentores da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos registrados mediante a elaboração de Nota de empenho, convocando-o para a sua aceitação.

- - Cada Nota de empenho deverá conter no mínimo:

- Número da Ata de Registro;

- Quantidade do produto;

- Descrição do Produto requisitado;

- Dotação orçamentária onerada;

- Valor

- - Condições de pagamento:

- - Os pagamentos serão efetuados na seguinte conformidade:

- entrega semanal: faturamento mensal, pagamento em até cinco dias úteis do mês subseqüente ao da entrega;

- entrega única no mês, faturamento imediato, pagamento em até quinze dias após a entrega;

- - Os pagamentos efetuados em atraso pela administração serão acrescidos de juros moratórios legais.

- As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá cinco dias após a sua reapresentação.

- - Das Penalidades

- - Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 a detentora da ata ficará sujeita as seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contrato, no caso de atraso injustificado no cumprimento do contrato;

- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de não cumprimento parcial na entrega do objeto licitado;

- multa de 30% (trinta por cento), pela recusa em assinar o Termo de contrato de  Fornecimento de bens;

- - As multas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o pagamento delas não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à administração.

- - Do recebimento dos produtos:

- - Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal que originou a “Ordem de Fornecimento”, e no prazo máximo de dez dias úteis do recebimento da Nota de Empenho, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de frete, embalagens, seguros, mão de obra, etc. Entrega: Secretaria Municipal de Saúde, Rua General Câmara, 1668, Sant’ Ana do Livramento, RS.

- - Os produtos serão recebidos pela comissão de recebimento de Objeto licitado, que, depois de verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

- - Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos devolvidos no prazo máximo de três dias úteis.

- - A substituição do produto ou a sua complementação não eximem a Contratada da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 9.3.

- - Dos preços:

9.5.1 - Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes da Nota de empenho.

X - DOS RECURSOS

- - Somente serão aceitos recursos previstos na Lei Federal nº 8.666/93, os quais deverão ser endereçados ao Prefeito Municipal por intermédio da Comissão de Julgamento de Licitações, com entrada no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Sant’ Ana do Livramento, Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433, CEP 97.574-010, Fone (55) 3968-1014, quando se tratar de habilitação e/ou inabilitação, classificação e/ou desclassificação.

XI- DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

11.1 – A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será permitida se o interessado comprovar tal situação jurídica através de seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME ou EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º 123/06), ou através da apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME ou EPP, mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos. Tais comprovações deverão estar acompanhadas de declaração, devidamente assinada por profissional da área contábil, de que na data presente, permanece a condição de enquadramento como  ME ou EPP.

11.2. DA DOCUMENTAÇÃO:

11.2.1 - As empresas constituídas em forma de microempresa ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação, deverão apresentar, no que couber, toda a documentação exigida inclusive a documentação referente a regularidade fiscal (mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina o art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06).

11.2.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.2.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

XII - DISPOSIÇÕES GERAIS

# 12.1- As condições estabelecidas no presente Edital farão parte da Ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição no mesmo.

# 12.2- Compõem o presente edital:

# 12.2.1- Anexo I - Especificação do objeto;

# 12.2.2- Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços;

# 12.3- O edital contendo todos os elementos essenciais à elaboração da proposta estará disponível para consulta no site: wwwsantanadolivramento.rs.gov.br, ou através do email pmllicitacoes@yahoo.com.br

# 12.4- Os casos omissos serão julgados pela Lei Federal nº 8.666/93, sendo apreciados e decididos pela Comissão de julgamento de Licitações, submetendo-os se necessário, à autoridade superior.

XIII - DA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

13.1- Os esclarecimentos deverão ser solicitados ao Departamento de Licitações e Contratos, através de comunicação escrita, dirigida ao endereço pmllicitacoes@yahoo.com.br até o terceiro dia antes do dia designado para o recebimento dos envelopes, maiores informações através do fone (55) 3968-1014. O Depto de Licitações e Contratos responderá por escrito aos pedidos recebidos, num prazo máximo de dois dias antes do recebimento dos envelopes, enviando cópia por escrito  a todos que retiraram o Edital, mas sem citar a fonte de consulta.

Sant’Ana do Livramento, 05 de agosto de 2016.

# GLAUBER GULARTE LIMA

# Prefeito Municipal

# Este Edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

# Em........./.............../........

..........................................

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº .........../2016

PROCESSO Nº 07046/2016

CONCORRÊNCIA Nº 013/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UBS E ESFs

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O EXECUTIVO MUNICIPAL E A EMPRESA .......................................... VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UBS E ESFs.

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o Executivo Municipal de Sant’ Ana do Livramento - RS, inscrita no CNPJ sob nº 88.124.961/0001 - 59, com sede a Rua Rivadávia Correa, nº 858, Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.094.007/0001 - 07 neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Glauber Gularte Lima, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa ..........................................................., CNPJ  nº .............................. com sede  a ............................, ........, ............................., CEP ..................., Fone: ................., neste ato representada  pelo seu sócio, Sr..................., CI ...........................CPF................ Adjudicatária da Concorrência para Registro de Preços nº 013/2016, conforme Ata da Comissão de Abertura e Julgamento de Processos Licitatórios, que se encontra nos autos do Certame, doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- - Descrição

- - O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UBS E ESFs, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I, e proposta apresentada na licitação que se encontra  nos autos, respectivamente, e que integram este instrumento.

- - Todas as unidades integrantes do Executivo Municipal que participaram da Licitação que deu origem a esta, utilizarão os preços aqui registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

- - A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - A despesa para cobertura correrá por conta do código:

| Projeto/Atividade | Recursos Orçamentários | Natureza de Despesa |
| --- | --- | --- |
| 4084 – Atendimento à Saúde Integral da Mulher | 4500 – Federal Bloco Atenção Básica | 339030 – 1020 |
| 4445 – manutenção das Estratégias de saúde da Família | 4500 – Federal Bloco Atenção Básica | 339030 -1026 |
| 4447 – Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | 4500 – Federal Bloco Atenção Básica | 339030 – 1032 |
| 4449 – Manutenção da Estratégia da Saúde Bucal | 4500 – Federal Bloco Atenção Básica | 339030 – 1044 |
| 3009 – Aquisição de equipamentos e material permanente | 4090 – FES – PSF/NASF/Quilombola | 449052 – 1194 |
| 4017 – Manutenção das atividades da secretaria | 40 - ASPS | 339030 – 898 |
| 4449 – Manutenção da Estratégia da Saúde Bucal | 4090-FES-PSF-NASF | 339030 - 1251 |

CNPJ Fundo Municipal de Saúde 12.094.007/0001-07.

3.2 - Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta  ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

CLÁUSULA QUARTA - DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

4.1- O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através de cada unidade participante do Certame, mediante a elaboração de Nota de Empenho.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- - Os produtos deverão ser entregues conforme solicitado pela Secretaria requerente, no prazo máximo de dez dias úteis da “Ordem de Fornecimento”, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.

- - Os produtos serão recebidos pela comissão de recebimento de Objeto licitado, que, depois de verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

- - Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos devolvidos no prazo máximo de três dias úteis.

- - A substituição do produto ou a sua complementação não eximem a Contratada da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 11.1.b)

CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES

  - - O valor do preço registrado será reajustado, após parecer jurídico homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, nos índices e forma solicitada pela vencedora da licitação desde que este esteja acompanhado de documentação que comprove a atual incompatibilidade  do preço registrado para execução do serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1- Os pagamentos serão efetuados na tesouraria da Prefeitura Municipal,e/ou depósito em conta bancária,  nas seguintes condições:

- entrega semanal: faturamento mensal, pagamento em até cinco dias úteis do mês subseqüente ao da entrega;

- entrega única no mês, faturamento imediato, pagamento em até quinze dias após a entrega;

7.1.1 - Os pagamentos efetuados em atraso pela administração serão acrescidos de juros moratórios legais.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES

8.1- Da contratada

8.1.1- comunicar à unidade requisitante, por escrito no prazo máximo de vinte e quatro horas, qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento dos produtos contratados.

8.1.2- Manter as mesmas condições de habilitação.

# 8.1.3- Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.

# 8.1.4- Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte até o  local determinado para sua entrega.

8.1.5 - Paralisar, por determinação, formalizada, da Administração qualquer fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade competente.

# 8.2- Da contratante

# 8.2.1- Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

# 8.2.2- promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

# 8.2.3- Manter atualizada a listagem de preços que contemple os produtos previstos nesta Ata.

# 8.2.4- Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1- Não obstante o fato de a vencedora ser a única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

9.2 – Os fiscais responsáveis pelo cumprimento do objeto desta Ata serão: Claudia Rubim Clavijo – Coordenadora AB/ESF – Enfermeira – COREN/RS: 80046 e Letícia Ucha Feippe o Odontóloga CRO / 10882.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1- A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada:

10.1.1- Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima primeira.

10.1.2 - Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.

10.1.3-  Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.

10.1.4- Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, bem como desta ata.

10.1.5- Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da contratada.

10.1.6- Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.

# - O cancelamento da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes conseqüências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93, bem como desta Ata:

# 10.2.1- Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando - se termo circunstanciado.

# 10.2.2- Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.

# 10.2.3 - Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 - Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e detentora da ata ficará sujeita as seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contrato, no caso de atraso injustificado no cumprimento do contrato;

- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de não cumprimento parcial na entrega do objeto licitado;

- multa de 30% (trinta por cento), pela recusa em assinar o Termo de contrato de  Fornecimento de bens;

  - - As multas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o pagamento delas não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1- Será competente o Foro da Comarca de Sant’Ana do Livramento, que as partes elegem para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

13.2- A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superior aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica.

13.3- A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos três meses de  vigência  da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até elaboração de um novo contrato.

13.4- Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93.

E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em três vias, de igual teor e forma, para todos os fins e efeitos de direito.

Sant’ Ana do Livramento, ..................................de 2016.

# GLAUBER GULARTE LIMA

# Prefeito Municipal

CONTRATADO

# Esta Ata se encontra examinada e aprovada por esta Assessoria Jurídica.

# Em........./.............../........

# ...........................................

### ANEXO I

### PROCESSO Nº 07046/2016

### CONCORRÊNCIA Nº 013/2016

### REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA NAS UBS E ESFs

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário de Ref. R$ |
| 01 | 8.000 | Unid. | Soro fisiológico 0,9% embalagem de 250 ml, com tampa (sistema aberto). -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 3,38 |
| 02 | 50 | Rolo | Gaze tipo queijo confeccionada em tecido 100% algodão; com 08 camadas e 03 dobras que evitam desfiamento; livre de manchas, impurezas; hidrofilizada; isenta de amido e alvejante óptico; atóxica e apirogênica; não estéril; rolo de 91m x 91cm de largura. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 72,19 |
| 03 | 100 | Unid. | Almotolia plástica transparente 250ml – almotolia de plástico bico reto; composta de 03 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado; resistente; flexível; bisnaga inteiriça; semitransparente; com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão; bico confeccionado em plástico flexível; provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido de rosca. | 3,57 |
| 04 | 140 | Unid. | Fixador celular composto de álcool etílico extrafino (95%), carbowax (2,5%) e propolente, indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, conteúdo 100ml; embalagem constando externamente os dados de identificação do produto; procedência nacional. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 11,24 |
| 05 | 100 | Cx. | Seringa de 1ml com agulha medindo 13x4,5 – cilindro translúcido em polipropileno, êmbolo em polipropileno de grau médico, agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-1) retentor hermético que garante suave deslizamento dentro do cilindro, conector tipo Luer Slip ( central e lateral), escala volumétrica demarcada em mililitros de fácil leitura e dosagem exata das soluções; agulha hipodérmica descartável que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos, extração de sangue e fluídos corpóreos; cânulas em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática, tampa protetora de cânula em polipropileno. Caixa com100 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 25,17 |
| 06 | 100 | Cx. | Seringa de 3ml com agulha medindo 25x0,70 – cilindro translúcido em polipropileno, êmbolo em polipropileno de grau médico, agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-1) retentor hermético que garante suave deslizamento dentro do cilindro, conector tipo Luer Slip (central e lateral), escala volumétrica demarcada em mililitros de fácil leitura e dosagem exata das soluções; agulha hipodérmica descartável que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos, extração de sangue e fluídos corpóreos; cânulas em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática, tampa protetora da cânula em polipropileno. Caixa com 100 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 32,53 |
| 07 | 110 | Cx. | Seringa de 5ml com agulha medindo 25x0,70 – cilindro translúcido em polipropileno, êmbolo em polipropileno de grau médico, agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-1) retentor hermético que garante suave deslizamento dentro do cilindro, conector tipo Luer Slip (central e lateral), escala volumétrica demarcada em mililitros de fácil leitura e dosagem exata das soluções; agulha hipodérmica descartável que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos, extração de sangue e fluídos corpóreos; cânulas em aço inoxidável com bisel tri facetado e siliconizado para uma punção a traumática, tampa protetora da cânula em polipropileno. Caixa com 100 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 31,18 |
| 08 | 120 | Cx. | Seringa de 10ml com agulha medindo 25x0,70 – cilindro translúcido em polipropileno, êmbolo em polipropileno de grau médico, agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-1) retentor hermético que garante suave deslizamento dentro do cilindro, conector tipo Luer Slip (central e lateral), escala volumétrica demarcada em mililitros de fácil leitura e dosagem exata das soluções; agulha hipodérmica descartável que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos, extração de sangue e fluídos corpóreos; cânulas em aço inoxidável com bisel tri facetado e siliconizado para uma punção a traumática, tampa protetora da cânula em polipropileno. Caixa com 100 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 49,95 |
| 09 | 50 | Cx. | Agulha hipodérmica descartável medindo 40x12 – composta de cânula com bisel, tri facetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inoxidável, capa e canhão de polímeros atóxicos, atóxica e esterilizada, fabricada com as Boas Normas de Fabricação, embaladas individualmente, caixa com 100 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 13,50 |
| 10 | 100 | Cx. | Agulha hipodérmica descartável medindo 25x7 – composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inoxidável, capa e canhão de polímeros atóxicos, atóxica e esterilizada, fabricada com as Boas Normas de Fabricação, embaladas individualmente, caixa com 100 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 12,25 |
| 11 | 500 | Pct. | Atadura crepom 100% algodão, largura 15cm, comprimento 180, tipo em repouso, quantidade de fios 13, embalagem individual, pacote com no mínimo 12 unidades. | 12,82 |
| 12 | 500 | Pct. | Atadura crepom 100% algodão, largura 20cm, comprimento 180, tipo em repouso, quantidade de fios 13, embalagem individual, pacote com no mínimo 12 unidades. | 16,62 |
| 13 | 300 | Cx. | Papel lençol descartável medindo 50m de comprimento x 0,70m de largura, caixa com 10 rolos, para uso em maca hospitalar. | 122,43 |
| 14 | 1.000 | Ampola | Água destilada em ampolas de 20ml. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 0,55 |
| 15 | 500 | Pct. | Luva plástica descartável, pacote com mínimo 100 unidades; estéril. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 15,94 |
| 16 | 50 | Cx. | Álcool etílico hidratado 70%, embalagem de no mínimo 01 litro, caixa com no mínimo 12 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; | 80,69 |
| 17 | 200 | Par | Luva cirúrgica estéril nº7.0, embalagem contendo 01 par. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 1,54 |
| 18 | 200 | Par | Luva cirúrgica estéril nº7,5, embalagem contendo 01 par. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 1,56 |
| 19 | 200 | Par | Luva cirúrgica estéril nº8.0, embalagem contendo 01 par. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 1,54 |
| 20 | 1.200 | Pct. | Compressa de gaze, tecido 100% algodão, 13 fios/cm2, cor branca, isenta de impurezas, não estéril, 8 camadas, 10cm, 10cm 5 dobras, descartável, conforme ABNT 13843 cirúrgica hidrófila, pacote com 500 unidades. | 59,00 |
| 21 | 1.000 | Pct. | Abaixador de língua, madeira, descartável, 14cm, tipo espátula, 1,50cm, 2mm, pacote com 100 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 4,66 |
| 22 | 200 | Pct. | Sonda folley nº16 em duas vias com balão, confeccionada em látex de borracha natural, ponta atraumática, ponta arredondada e romba para evitar lesão, capacidade do balão de no mínimo 30ml, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, pacote com no mínimo 10 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 54,64 |
| 23 | 200 | Pct. | Sonda folley nº18 em duas vias com balão, confeccionada em látex de borracha natural, ponta atraumática, ponta arredondada e romba para evitar lesão, capacidade do balão de no mínimo 30ml, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, pacote com no mínimo 10 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 49,89 |
| 24 | 200 | Pct. | Sonda folley nº20 em duas vias com balão, confeccionada em látex de borracha natural, ponta atraumática, ponta arredondada e romba para evitar lesão, capacidade do balão de no mínimo 30ml, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, pacote com no mínimo 10 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 54,04 |
| 25 | 100 | Pct. | Sonda folley nº22 em duas vias com balão, confeccionada em látex de borracha natural, ponta atraumática, ponta arredondada e romba para evitar lesão, capacidade do balão de no mínimo 30ml, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, pacote com no mínimo 10 unidades. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 54,29 |
| 26 | 1.000 | Unid. | Bolsa coletora de urina sistema fechado, estéril, fabricada em PVC, tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação, no tamanho de 2.000ml, atóxico e apirogênico, descartável, uso individual e por procedimento. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 5,14 |
| 27 | 50 | Cx. | Coletor de material perfuro cortante capacidade de no mínimo 03 litros, fabricado em papel ondulado, alça dupla para transporte nos coletores, trava de segurança em todos os tamanhos, na cor amarela, descartável e de uso único, caixa com no mínimo 10 unidades. | 30,79 |
| 28 | 50 | Cx. | Coletor de material perfuro cortante capacidade de no mínimo 07 litros, fabricado em papel ondulado, alça dupla para transporte nos coletores, trava de segurança em todos os tamanhos, na cor amarela, descartável e de uso único, caixa com no mínimo 10 unidades. | 41,16 |
| 29 | 150 | Cx. | Coletor de material perfuro cortante capacidade de no mínimo 13 litros, fabricado em papel ondulado, alça dupla para transporte nos coletores, trava de segurança em todos os tamanhos, na cor amarela, descartável e de uso único, caixa com no mínimo 10 unidades. | 65,29 |
| 30 | 05 | Unid. | Avental de chumbo odontológico (plumbífero) com protetor de tireóide -na radiografia periapical fabricado em borracha plumbífera flexível com proteção e na região da tireóide e acabamento em nylon lavável com fechamento em velcro, equivalência mínima 0,50mm de chumbo no corpo e 0,50mm na tireóide, medida mínima de 110x60cm. -Garantia de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 476,27 |
| 31 | 300 | Frasco | Diatrizoato de meglumina 60% - meioi de contraste iodado iônico – frasco de 50ml. -Validade de no mínimo 12 (doze) meses; -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | 29,25 |
| 32 | 15.000 | Unid. | Anestésico para uso odontológico, injetável com vaso constritor, à base de cloridrato de lidocaína 2% e felinefrina 0,0004g-1:1000.000 em tubetes inquebrável, caixas contendo 50 tubetes de 1,8ml no mínimo, -Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. -Validade de no mínimo 03 (três) anos a partir da data da compra. | 1,17 |

Sant’Ana do Livramento, 05 de agosto de 2016.