PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

# AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA E  COMPLEMENTAÇÃO DE  ITEM

Pregão Eletrônico 006/2011 – Proc. Adm. 005543/2011

Objeto: Aquisição de Câmara para Conservação de Vacinas

Alteração:  Do dia 10/06/2011, às 09 horas, para o dia 28/06/2011, às 09 horas

Complementação: no Anexo I / Descrição do Objeto: Incluir: “sistema de emergência para falta de energia elétrica com autonomia de no mínimo 36 horas, mantendo todas as funções eletroeletrônicas da câmara, inclusive o compressor de frio”.

Ficam mantidas todas as demais condições.

Alterações à disposição: www.santanadolivramento.rs.gov.br

Sant’Ana do Livramento, 30 de maio de 2011.

Rosemery Dias G. da Silva

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos