PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09506/2011

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2011

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - SECRETARIA DE SAÚDE

TIPO: MENOR PREÇO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2011

O MUNICÍPIO DE SANT’ ANA DO LIVRAMENTO - RS, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal da Fazenda, mediante Pregoeiro e equipe de apoio, designados pelas portarias nº 079, 142 e 145/2011, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n°10.520/2002, do Decreto Municipal nº 4.216 de 14 de dezembro de 2005 e, subsidiariamente, da Lei Federal n° 8.666/1993, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

1.1. A sessão pública será realizada no site www.cidadecompras.com.br, no dia 27 de outubro de 2011,  com início às 09:00 horas, horário de Brasília - DF.

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as licitantes que apresentarem propostas exclusivamente através do site www.cidadecompras.com.br, até às 08:50 horas do mesmo dia.

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

2 – OBJETO

A presente licitação tem como objeto  a Contratação de empresa para  fornecimento de equipamentos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia   - para atender a Secretaria de Saúde, conforme especificado no ANEXO I – Termo de Referência.

3 – PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico, os interessados que estiverem previamente cadastrados junto ao Órgão Provedor do Sistema Eletrônico, através do site www.cidadecompras.com.br, e atenderem às exigências quanto às documentações solicitadas neste Edital e seus anexos.

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do Sistema Eletrônico (www.cidadecompras.com.br), onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema Eletrônico (www.cidadecompras.com.br) ou a Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. Não poderão participar deste Pregão Eletrônico:

a) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

b) empresa ou sociedade estrangeira;

c) empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

d) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com os objetos deste Pregão Eletrônico.

3.5. Como requisito para participação neste Pregão Eletrônico, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

3.6. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implicará a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.7. A licitante participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

3.8. A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será permitido, se o interessado comprovar tal situação jurídica através de seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME ou EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º 123/06), ou através da apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME ou EPP, mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos.

3.9.  A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

4 – ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

4.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico (www.cidadecompras.com.br), indicando a marca do produto, consignar os valores unitários e a descrição do produto ofertado para o item o qual deseja enviar proposta, conforme Anexo I – Termo de Referência,  até a data e horário marcados  no item 1.2, quando, então, encerrar-se-á  a fase de recebimento de propostas.

4.2. Até a data e horário marcados no item 1.2, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

4.3. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. As propostas que eventualmente contemplem o produto que não correspondam às descrições contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsideradas.

4.6. Nas propostas escritas serão consideradas obrigatoriamente:

a)  preço unitário em moeda corrente nacional, em algarismos com no máximo duas casas decimais.

b) Marca e modelo, prazo de garantia, incluindo assistência técnica total  e transporte de ida e volta dos equipamentos, quando este for necessário, durante o período de garantia,  conter  descrições detalhadas do objeto ofertado, consoante exigências editalícias constantes no Anexo I – Termo de Referência.

c) inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos;

d)  prazo de entrega será de no máximo 30 dias a contar da ordem de fornecimento/emissão da nota de empenho;

e) As propostas terão validade de no mínimo 30 (trinta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital; decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

4.7. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

4.8. Não sendo emitido o contrato dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim concordar.

5 – ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

5.1 Abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no site www.cidadecompras.com.br .

5.2 A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

5.3 Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6 - FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública) as licitantes classificadas poderão encaminhar lances pelo valor do item, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

6.3 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

6.4 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

6.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

6.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexeqüível.

6.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances pelo Sistema Eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7 - DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

7.1 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.2 No caso de desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no site www.cidadecompras.com.br .

8 - DA NEGOCIAÇÃO

8.1 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem como decidir sobre a sua aceitação, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a aquisição, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9 - DA ACEITABILIDADE/JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1 Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para as aquisições.

9.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.3 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

9.4 O Pregoeiro poderá solicitar, a qualquer tempo, testes e analises do objeto  entregue,  junto a técnicos capacitados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

9.5 Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o Pregoeiro solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação.

9.6 Na hipótese da proposta ou do lance  menor não ser aceito ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

10 - HABILITAÇÃO

10.1 A habilitação das licitantes vencedoras será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil;

f) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;

g) Certidão que prove a regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

h) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme sugestão anexa (Anexo II).

i) Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação;

j) Apresentação de catálogo ou folder do equipamento que comprove o atendimento às especificações técnicas  solicitadas no edital, em língua portuguesa ou traduzido, para cada item proposto.

l) Documento que comprove o Registro do produto na  ANVISA ou certificado de cadastramento emitido pela ANVISA, quando o produto estiver dispensado de registro para cada item proposto.

m) Certificado de Boas Práticas de Fabricação para equipamentos e correlatos,  válido, expedido pela ANVISA ou documento emitido pela ANVISA, quando o produto estiver dispensado de registro, relativo ao fabricante dos equipamentos a serem fornecidos, para cada item proposto,

n) Documentação constante no item 3.8 do edital, sendo microempresa ou empresa de pequeno porte agraciada com os  benefícios da LC nº 123/06.

10.2 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.

10.3 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.4 A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para HABILITAÇÃO – ITEM 10 do edital, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, após o encerramento da sessão, prorrogáveis por igual prazo à critério da administração. Os documentos, emitidos via Internet, poderão ser verificados pela Administração quanto a sua autenticidade e validade mediante pesquisa nas respectivas páginas.

10.5 Os documentos, que trata o item 10.4,  deverão ser encaminhados para a Secretaria Municipal da Fazenda, Departamento de Licitações e Contratos, sito na rua Prefeito Hugolino Andrade, n.º 433, CEP 97.574 -010,  Bairro Centro, Sant’ Ana do Livramento/RS.

10.6  A critério da administração  esse prazo poderá ser prorrogado.

10.7 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.

10.8. Para fins de habilitação, a verificação em sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11 - DO RECURSO

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo o licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.

11.2 O pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

11.3 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.

11.4  A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões, também via Sistema Eletrônico, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

115 O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6  A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste pregão, implica decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora

11.7 Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

11.8 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.

12 - DA  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso

12.2  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

13 – DAS ATRIBUIÇÕES

13.1.  Cabem ao Pregoeiro as atribuições dispostas no Decreto Municipal  nº 4.216 de 14 de dezembro de 2005

13.2.  Ao PREFEITO MUNICIPAL (Autoridade Competente) cabe:

a) adjudicar o objeto deste Pregão Eletrônico à licitante vencedora, se houver interposição de recurso;

b) homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão Eletrônico;

c) anular este Pregão Eletrônico por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;

d) revogar este Pregão Eletrônico, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado.

13.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase deste Pregão Eletrônico, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.

13.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

14 - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO

14.1. A licitante vencedora deverá entregar o bem no local determinado pela secretaria requerente no prazo máximo de 30 dias a contar da ordem de fornecimento/emissão da nota de empenho.

14.2. A entrega do bem será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração do Município de Sant’Ana do Livramento/RS, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

14.3. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

a. provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da conformidade do produto com as especificações do objeto licitado;

b. definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e conseqüente aceitação.

14.4. A Licitante vencedora deve efetuar a troca do produto que não atender as especificações do objeto adquirido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da solicitação (onde estará discriminado o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados).

14.5. A atestação de conformidade da entrega dos produtos caberá ao servidor da Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento designado para esse fim.

15 - DA GARANTIA DOS PRODUTOS

15.2. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta condição, a licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.

16 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

16.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, Anexo I,  e em consonância com a proposta de preços;

16.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

16.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

17 - CONTRATO

17.1. Homologada a licitação, o Departamento de Licitações e Contratos, convocará no prazo de até  05 (cinco) dias úteis, a licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura do Contrato, sob pena de decair o direito á Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

17.2. Caso a firma adjudicatária não assinar o Termo Contratual no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93.

18 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato.

f)  inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g)  inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10%  sobre o valor atualizado do contrato;

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

19 - RESCISÃO

19.1  A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

20 – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

20.1. As despesas com a aquisição de que trata o objeto do presente Pregão Eletrônico correrão à conta da dotação orçamentária: 0803 10 302 0026 3295 449052 – Cód. Red. 38340 FR 4221 – Regionalização da Saúde; 0803 10 302 0026 3296 449052 Cód. Red. 38342 FR 4221 – Regionalização da Saúde - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ 12.094.007/0001-07.

21- PAGAMENTO

21.1. O pagamento será efetuado, após o recebimento, através da Nota de Empenho, mediante emissão de Notas Fiscais e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 15(quinze) dias úteis.

21.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão Eletrônico mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico.

22.2. O Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

22.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

22.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico: pmllicitacoes@hotmail.com.

22.5. As respostas  aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizados home page  oficial do Município  www.santanadolivramento.rs.gov.br, link “Editais & licitações” - Prefeitura para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores.

23 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

23.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

23.2. No interesse da Administração do Município de Sant’  Ana do Livramento, o objeto da presente licitação poderá ser aumentado ou suprimido, com fundamento no artigo 65, §§ 1º e 2°, da Lei Federal n.º 8.666/93.

23.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

23.4. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

23.5. O Município de Sant’ Ana do Livramento se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

23.6. Este Pregão Eletrônico poderá ter a data de abertura da Sessão Pública transferida, por conveniência exclusiva da Administração do Município de Sant Ana do Livramento/RS.

23.7. A presente licitação rege-se pela Lei n°10.520/2002 e Lei Federal n° 8.666/1993, sendo declarado competente o Foro da Comarca de Sant’ Ana do Livramento para dirimir controvérsias emergentes da presente licitação;

24 - DOS ANEXOS

24.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Modelo da declaração exigida no ITEM 10 – HABILITAÇÃO, letra “h”;

ANEXO III – Minuta de Contrato.

Sant” Ana do Livramento, 10  de outubro  de 2011.

Wainer Viana Machado

Prefeito Municipal

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em: ------/--------/---------

------------------------------

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2011

1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO

| ITEM | UNID | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid | 02 | Aparelho de fototerapia – Unidade de Fototerapia |
|  |  |  | - dimensões reduzidas com alta irradiância; |
|  |  |  | - a irradiância a 30 cm de distância deve estar na faixa de 20 a 30 W/cm2/nm; |
|  |  |  | - isenta de radiação de raios UV e IV, pois incorpora filtro infravermelho e ultravioleta |
|  |  |  | removíveis manualmente para limpeza; - comprimento de onda de 400 – 500 nm; |
|  |  |  | - utilizar lâmpada eletrônica espectro azul; |
|  |  |  | - grande mobilidade para ajuste do foco; |
|  |  |  | - baixo consumo de energia elétrica; |
|  |  |  | - alimentação bivolt automática; |
|  |  |  | - deve acompanhar um radiômetro; |
|  |  |  | - rodízios com sistema de travamento |
|  |  |  | - Interface para conexão com computador e/ou impressora |
|  |  |  | - Garantia mínima 12 meses incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. - Manual de operação em português em versão impressa ou CD; |
| 02 | Unid | 22 | Bomba de infusão |
|  |  |  | - Equipo parenteral; - Equipo enteral, - Equipos com bureta; - Equipos foto protetores, equipo PVC free (baixa adsorção); - Equipo PVC free foto; - Programações distintas, para pacientes neonatos e adultos, proporcionando maior segurança à infusoterapia aplicada. - Garantia mínima 12 meses incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. |
| 03 | Unid | 05 | Caneta para eletrocautério, autoclavavel |
|  |  |  | - Caneta para eletrocautério padrão |
|  |  |  | - Controle duplo - corte e coagulação - Comando manual compatível com aparelho DELTRONIX. |
| 04 | Unid | 02 | Desfibrilador/cardioversor |
|  |  |  | - desfibrilador, monitor de ECG e marca-passo transcutâneo, integrados com opção de sincronismo para uso em pacientes adultos e pediátricos.O equipamento deve utilizar a cardioversão através de uma onda bifásica com energia mínima de 220J e máxima de 270J; A onda do marca-passo deve possuir duração de 20ms |
|  |  |  | - o equipamento deve possuir também a desfibrilação da forma de passos “1”, “2”, “3”. |
|  |  |  | - Possuir entrada do circuito de ECG isoladas da rede elétrica (flutuante) e circuito de proteção contra desfibrilação; |
|  |  |  | - possuir pás para aplicação externa, adulto/infantil (comutável) no mesmo conjunto; |
|  |  |  | - possuir pás para desfibrilação interna adulto/infantil; |
|  |  |  | - possuir descarga interna automática, quando desligado; |
|  |  |  | - Aplicação de disparo sincronizado com o complexo QRS; Anulação de carga automática por tempo ou por botão; - deve possuir indicação visual permanente do nível de bateria. A carga da bateria deve suportar ao menos 30 aplicações com 220J; |
|  |  |  | - possuir funcionamento, carga e disparo, durante a recarga da bateria; |
|  |  |  | - alimentação bivolt automática; - plug da tomada deve seguir a norma NR-10; - Deve acompanhar no equipamento todos os cabos e acessórios necessários para funcionamento e uso adequados; - Manual de operação e de serviço em português em versão impressa ou CD; - Garantia mínima 12 meses, incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. |
| 05 | Unid | 01 | Eletro cautério com corte cauterização, entrada unipolar, bipolar e tripolar, 300 W |
|  |  |  | - Microprocessado, para corte e coagulação mono e bipolar, com coagulação por plasma de argônio; - Fluxo de gás de argônio de 0 a 5,0 L/min., com fração de 0,5L/min; - Display digital indicando o fluxo do gás argônio; - Modos de corte: puro, misto (blend); - Função de corte pulsado; - Sistema de monitoração do circuito de placa; - Modos de coagulação por centelhamento e por contato direto do eletrodo ativo com o tecido; - Ajuste da potência de saída dos modos monopolares através da caneta com comando manual; - Ajuste de coagulação (aproximadamente 100W) e corte (aproximadamente 200 W); - Alimentação de 100 a 240 VAC, com seleção automática de tensão; Freqüência de rede de alimentação de 60 Hz; - Utilização de caneta com comando por pedal; - Utilização de cateteres; - Acessórios que deverão acompanhar o equipamento: - 01 carro de suporte/transporte; - 01 cilindro acoplado com capacidade de pelo menos 1 m³ carregado com gás argônio; - 01 válvula para cilindro; - Conexões para ligação cilindro-válvula-bisturi, se aplicável; - Conexões para módulo de argônio – bisturi eletrônico, se aplicável; - 02 canetas descartáveis; - 01 caneta comando por pedal; - 01 caneta comando manual reutilizável; - 01 pedal duplo; - 01 placa de inox de 180mmx300mm; - 01 cabo para placa de inox; - 01 cateter de 2,30 m; - 01 cateter de 3,20 m; - 01 cabo de força; - 01 cabo de ligação para bisturi, se aplicável; Garantia mínima 24 meses, incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. No momento da entrega deverá ser fornecido catálogo com informações técnicas e de funcionalidade do equipamento. |
| 06 | Unid | 02 | Foco cirúrgico auxiliar móvel |
|  |  |  | - foco cirúrgico auxiliar móvel com sistema de iluminação por lâmpada halógena única; - possuir nível de iluminamento mínimo de 40.000 lux, a 1 metro de distância; - possuir filtro calórico e infravermelho; - possuir sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência, com carregador automático de bateria com duração mínima de 1hora; - produzir temperatura de cor entre 3.200 a 4.300 Kelvin; - possuir sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável; - possuir sistema de regulagem da intensidade luminosa; - possuir sistema de rodízio com freios; - deve acompanhar uma lâmpada extra, além da lâmpada instalada no equipamento; - alimentação bivolt automático conforme ABNT; No momento da entrega dos equipamentos deverá ser fornecido o seguinte: - manual de operação e de serviço em português, em versão impressa ou CD; - relação de acessórios compatíveis com o equipamento. - Garantia mínima 12 meses incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. |
| 07 | Unid | 02 | Foco cirúrgico de teto |
|  |  |  | - foco cirúrgico de teto com duas cúpulas com lâmpada única que atenda as especificações abaixo: - fixação ao teto através de haste central única, com braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; - pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de um metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma para fins de iluminação de cavidades; - deve ser empregado sistema de freio adequado para sustentação das cúpulas, que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; - cada cúpula deverá ser dotada de lâmpada única com sistema de resfriamento por convecção e sistema de lâmpada reserva de substituição automática com tempo de chaveamento não superior a 1 segundo. Deve ser sinalizado visualmente que o foco está trabalhando com a lâmpada reserva. A lâmpada deverá operar na faixa de tensão abaixo de 25 Volts e possuir vida útil não inferior a 1000 horas. As lâmpadas devem ser halógenas e substituídas de forma simples sem a necessidade do uso de qualquer ferramenta. As cúpulas deverão ser fornecidas com as respectivas lâmpadas (principal e reserva para cada cúpula); - a cúpula deve ter intensidade luminosa igual ou maior do que 100.000 lux, sendo no máximo 120.000 lux, medidos a 1(um) metro de distância. O grau de proteção deve ser IP 53 ou superior. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; - a cúpula secundária também deve ter intensidade igual ou maior do que 100.000 lux, sendo no máximo 120.000 lux, também medido a 1(um) metro de distância. O grau de proteção deve ser IP 53 ou superior. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; - a temperatura da cor não deve estar na faixa de 3500 K a 4500 K com índice de reprodução de cor não inferior a 92%; - as cúpulas devem ser providas de filtros antitérmicos que possibilitem que o aumento máximo de temperatura na cabeça do cirurgião seja de no máximo 2°C; - As cúpulas devem ser providas de filtro para radiação infravermelha; - Diâmetro do campo de luz da cúpula principal deve estar na faixa de 10 a 15 cm (menor) a 20 a 25 cm (maior) - Alimentação: 220 v/60 Hz ou 127/220 v-60 Hz selecionável; - Acabamento: pintura em epóxi; No momento da entrega dos equipamentos deverá ser fornecido o seguinte: - Manual de operação em português; - Manual de manutenção completo com esquemáticos do circuito elétrico; - Procedimentos para manutenção e calibração dos equipamentos; - Certificado de aferição da intensidade luminosa (LUX), temperatura de cor, emitido por laboratório nacional ou internacional credenciado; - Relação de acessórios compatíveis com o equipamento. - O equipamento deverá ser instalado pela empresa vencedora, que deverá oferecer treinamento de operação e manutenção. - A empresa deverá informar com antecedência as necessidades de infra-estrutura para instalação do mesmo. - Garantia mínima 12 meses, incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. |
| 08 | Unid | 03 | Monitor multiparâmetros |
|  |  |  | - monitor multiparamétrico para uso em beira de leito, micro processado que atenda as seguintes especificações mínimas: - o equipamento deve ser fornecido com todos os parâmetros pré-configurados ou sistema modular com parâmetros modulares extraíveis incorporados diretamente ao gabinete interna ou externamente, sendo que neste caso os módulos extraíveis incorporados ao gabinete devem ser intercambiáveis entre si ou ainda que seja um misto entre essas alternativas; - display com tela plana incorporado ao gabinete de tecnologia de cristal líquido colorido de matriz ativa TFT ou superior de dimensões mínimas de 10,4 pol. e máximas de 12 pol. ambas as medidas na diagonal. Resolução mínima de 600x480 pixels; - visualização simultânea de no mínimo 5 (cinco) ou mais formas de onda com possibilidade de congelamento. As formas de onda deverão ser auto-ajustáveis em função dos parâmetros utilizados. - possibilidade de seleção de cores diferentes para cada tipo de forma de onda. - Indicação de valores numéricos e curvas dos parâmetros de forma automática com a conexão do respectivo sensor; - programa para apresentação de tendências no display de forma gráfica ou tabular por um período não inferior a 12 horas; - software de configuração e mensagens em português (BR); - sistema de teclas e/ou botão rotativo para seleção e configuração de menus e parâmetros; - alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com três níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa); - possibilidade de atualização de software; - possibilidade de seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal com indicação permanente na tela, do paciente selecionado; - deve permitir o registro do nome do paciente com indicação permanente na tela; - deve armazenar na memória as faixas de alarme selecionadas mesmo após desligar o equipamento; - alça para transporte, embutida, escamoteável ou fixa sendo que neste último caso seu formato deve ser ergonômico sem cantos ou arestas que possam ferir o usuário - alimentação elétrica: seleção automática de tensão na faixa de 100 a 240 v - 60 Hz; - o equipamento deve possuir impressora incorporada e hardware para monitorizarão via central; - bateria interna recarregável incorporada ao gabinete com autonomia mínima de 80 minutos. O display deve indicar o estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede elétrica ou pela bateria; - PARÂMETROS: - ECG e respiração - compatibilidade mínima com cabos de três e cinco vias com detecção automática do cabo utilizado; - Derivações selecionáveis: I, II, III, aVR, aVL, aVF e V; - aviso de falha no contato dos eletrodos; - detecção de marca-passo; - proteção para desfibrilação e eletro cirurgia; - ajuste de ganho (mV); - velocidades de varredura ajustáveis mínimas de 25 e 50 mm/segundo; - faixa de medição com indicação no display de menor ou igual a 30 BPM até valores maiores ou iguais a 250 BPM com erro máximo não superior a ± 3 BPM - freqüência respiratória com indicação no display na faixa de 10 a maior ou igual a 120 RPM (respiração por minuto); - monitoração do segmento ST em todas as derivações; - alarmes audiovisuais para bradicardia, apnéia e fibrilação ventricular e eletrodo solto. - OXIMETRIA (SPO2) - - faixa de leitura no display de valores menores ou iguais a 1% até valores maiores ou iguais a 99%, bem como da forma de onda pletismográfica; - indicação no display da qualidade de sinal; - precisão de ± 2,5% ou menor na faixa de 70 a 100% para pacientes adultos e pediátricos; - possuir programa de adequação para baixa perfusão; - discriminar interferência por luz ambiente; - alarmes para alta ou baixa saturação de oxigênio. - TEMPERATURA - possuir um canal de temperatura (retal/transesofágica e cutânea); - faixa de leitura no display de menor ou igual a 20°C a maior ou igual a 45°C com erro máximo de 0,1°C na faixa de 25 a 45°C; - alarmes para alta ou baixa temperatura. - PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) - faixa de leitura no display dentro dos limites de 0 a 300 mmHg com precisão de ± 3 mmHg; - medida de pressão pelo método oscilométrico; - monitoração de pressão configurável para paciente adulto, pediátrico e neonatal; - possibilidade de medição automática com seleção do intervalo de tempo entre medidas dentro da faixa de 2 minutos a 3 horas; - tecla de atalho no painel para medida manual de pressão não invasiva; - medição da pressão diastólica, sistólica e média com indicação no display dos valores lidos com respectiva unidade de medida (mmHg); - alarmes para pressão alta ou baixa; - sistema de segurança através de hardware e software contra excesso de pressão na insuflação; - algoritmos específicos para pacientes com pulso extremamente alto ou baixo. - NO EQUIPAMENTO DEVE CONTER: - um cabo de ECG de três vias com respectivos rabichos; - um sensor de SpO2 adulto reutilizável com respectivos cabos extensores; - um sensor de temperatura de superfície adulto reutilizável; - um sensor de temperatura retal/esofágico adulto reutilizável; - dois cabos adaptadores para sensor de temperatura; - dois manguitos reutilizáveis (higienizáveis) em material antialérgico tamanho adulto; - um manguito reutilizável (higienizável) em material antialérgico tamanho adulto obeso; - um cabo de conexão de PNI; - cabo de alimentação; - demais cabos e acessórios necessários para o pleno uso de todos os parâmetros adquiridos; - Garantia mínima 12 meses, incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. - Manual de operação em português em versão impressa ou CD. |
| 09 | Unid | 04 | Oxímetro de pulso portátil |
|  |  |  | - para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da freqüência cardíaca, através de um sensor não-invasivo; visualização digital de valores em display de alta intensidade e alarmes programáveis. Autonomia de 12 horas em bateria recarregável em 4 horas. - dois sensores adultos e dois sensores pediátricos - Manual em português e manual de serviço, em versão impressa ou CD. - Garantia mínima 12 meses, incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. |
| 10 | Unid | 05 | Poltrona reclinável |
|  |  |  | - estrutura em tubos de aço redondo, com tratamento antiferrugem; - acabamento com pintura eletrostática a pó; - reclinável em quatro posições além da sentada através de engate rápido, permite o movimento de trendelemburg; - leito com estofamento anatômico, em espuma revestida por courvin; - braços articulados estofados; - pés niveladores emborrachados; - dimensões: 1,24 X 0,75 X 1,10; - capacidade mínima para 100 kg; - padrão da estrutura e estofamento na cor cinza. - Garantia mínima 06 meses. |
| 11 | Unid | 03 | Sonar – Detector de batimentos cardíacos fetais |
|  |  |  | - detector fetal portátil digital - equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais; - possuir saída para fone de ouvido; - operar com bateria ou pilha; - botões de controle: liga/desliga, ajuste de volume; - acessórios Básicos: pilhas (1,5 v) ou bateria (9 v); - capa protetora; - fone de ouvido; - gel de contato; - estojo para armazenamento do conjunto - a densidade de potência acústica não deve ser superior a 10 mW/cm2 - Manual de operação em português, em versão impressa ou CD; - Garantia mínima 12 meses, incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. |
| 12 | Unid | 10 | Tenda de oxigênio tipo Hood – capacete de oxigenação/Hood |
|  |  |  | - campânula padrão de acrílico, nas dimensões: - prematuro (2), neonatal (1), pediátrico (1); - corpo cilíndrico em acrílico de cristal polido, - compactado, para oferecer conforto ao pequeno paciente; - tampa superior removível em acrílico transparente com bico de entrada para tubo; - orifício na parte central da tampa; - orifícios laterais com tampas de borracha para passagem de oxigênio ou termômetro; - abertura frontal para o pescoço; - Garantia mínima 12 meses incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. |
| 13 | Unid | 02 | Carro de curativo |
|  |  |  | - Estrutura tubular com tampo, prateleira e varandas confeccionados em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. - Equipado de balde com capacidade de 5 litros e bacia, - Confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. - Dotado de 04 rodízios, sendo 02 deles com freios na diagonal. - . Dimensões aproximadas: comprimento 800mm, largura 430mm, altura 800mm; - Garantia mínima: 12 meses |
| 14 | Unid | 01 | Oximetro de pulso neonatal portátil |
|  |  |  | - Para verificação da Sp02 e frequência Cardíaca. - Visor de alta resolução LCD exibição no painel: Sp02, FC e Barra de intensidade de Pulso luminosidade do painel ajustável alarmes de Sp02 e FC - visível Precisão: Sp02 - 2% (70 - 100%); Freq. Cardíaca: 2 bpm ou 2% - Opera com 4 pilhas AA ou recarregáveis – Baixo Consumo de energia - autonomia 24 horas: - Indicador de bateria fraca no painel; 72 horas de armazenamento de dados. - Possuir eliminador de pilhas (AC/DC) para Monitoramento de paciente em uso contínuo - Protetor de borracha para oxímetro; - Dois sensores neonatais e dois sensores pediátricos reutilizáveis; - Extensão para cabo do sensor; 4 Pilhas alcalinas AA; - Protetor de borracha para Oxímetro; - Tira para transporte e presilha para o cinto - Adaptador AC/DC para alimentação externa. - Manual de operação em português em versão impressa ou CD; - Garantia mínima oxímetro 12 meses, acessórios 3 meses, incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. |
| 15 | Unid | 04 | Eletrocardiógrafo |
|  |  |  | - . Automático - Possibilidade de medição das 12 derivações; - Possibilitar a seleção de três níveis de sensibilidade; - Possuir filtro de ruído da rede AC (60 Hz); - Alarmes visuais e sonoros - Possuir proteção contra desfibrilação (entrada flutuante); - Possuir sinal para calibração; - Possuir resposta de frequência de 0,05 a 100 Hz; - Possuir controle de velocidade impressão; - Possuir impressão com registro que indiquem data, hora, frequência cardiáca, velocidade, amplitude, derivação, atuação do filtro 60 Hz e proteção contra descarga do desfibrilador; - Carro para acomodação e transporte do equipamento; - Cabo de aterramento; - Eletrodo(s) que devem acompanhar: precordial tipo Pêra, de extremidades tipo clip (adulto); tipo braçadeira (infantil). - Papel para exames: bobina (térmico); alimentação bivolt; - Possuir bateria interna recarregável bem como indicação de bateria fraca; - Manual de operação e serviço em português, em versão impressa ou CD; - Garantia mínima 12 meses, incluindo assistência técnica total e transporte de ida e volta do equipamento, quando este for necessário durante o período de garantia. |
| OBS: Termo de Compromisso n° 024/2009 - Regionalização da Saúde. |  |  |  |

2 – ENTREGA: PRAZOS E CONDIÇÕES

2.1 - A licitante vencedora deverá entregar o bem  no local determinado pela secretaria requerente no prazo máximo de 30 dias a contar da ordem de fornecimento/emissão da nota de empenho.

3 - Condições de pagamento:

3.1. O pagamento será efetuado, após o recebimento, através da Nota de Empenho, mediante emissão de Notas Fiscais e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis.

3.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4 - Fiscalização e Recebimento:

4.1. Na data da entrega do bem ou no dia útil subseqüente, deverá, um funcionário da contratada,  estar presente para acompanhar o recebimento/entrega. Constatada qualquer irregularidade, o Município emitirá documento relatando as circunstâncias, devendo ser assinada por um funcionário da Secretaria requerente.

4.2.,  Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/1993, o objeto deste contrato será recebido:

a. provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da conformidade do produto com as especificações do objeto licitado;

b. definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e conseqüente aceitação.

4.3. As irregularidades apontadas deverão ser corrigidas pela contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após comunicação pela secretaria responsável,  sob pena de multa.

5 - Nota Fiscal: a nota fiscal deverá descrever as seguintes informações:

5.1 - valor unitário do objeto (com os equipamentos inclusos).

5.2 – marca/modelo;

5.3 - período de garantia ;

5.4 - número da nota de empenho e do processo licitatório;

5.5 - dados bancários para depósito.

6 - Garantia:

O prazo de garantia total do bem será de acordo com o estabelecido no Anexo I – Termo de Referência,  contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento, conforme cláusula terceira da Minuta de Contrato.

7 -  Disposições Gerais:

7.1 O bem entregue deverá ser novo, sem uso, e estar em fase normal de fabricação na data da entrega, e em conformidade com a legislação.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº......./2011

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA

LEI N. º 8.666/93 (MÃO-DE-OBRA DE MENORES)

______________________________________________, inscrita no CNPJ n. º ___________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). ______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n. º ________________ e do CPF n. º ______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. º 8.666, de 21.06.1993, acrescido pela Lei n. º 9.854, de 27.10.1999 (inciso XXXIII do art. 7. º da Constituição Federal), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

___________________, _____ de ______________ de 2011.

_____________________________________

Assinatura do Representante Legal

CONTRATO Nº  .........../2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 09506/2011

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 019/2011

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

SECRETARIA DE SAÚDE

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO/RS, pessoa jurídica de direito público, sito na rua Rivadávia Correa, nº 858, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 88.124.961/0001- 59 -  Sec. de Saúde – Fundo Municipal de Saúde -  CNPJ 12.094.007/0001-07 , representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Wainer Viana Machado doravante denominado CONTRATANTE e a empresa .........................................sito na Rua................................................,  Bairro...............................na cidade de ............................ CEP ................................. Telefone:......................, inscrita no CNPJ n.º ......................representada neste ato por seu............., Sr.............., CPF n º ........ doravante denominado CONTRATADO, para fornecimento e manutenção durante o período de garantia,dos bens  descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal Lei n°10.520/2002 e Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia,  conforme abaixo especificado e proposta apresentada na licitação que se encontra  nos autos, respectivamente, e que integra este instrumento.

Descrição do Objeto

| Nº DE ORDEM | ITEM/ PROCESSO | QTDE: | DESCRIÇÕES: | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1 – A contratada deverá entregar  os equipamentos no local determinado pela secretaria requerente  no prazo máximo de 30 dias a contar da ordem de fornecimento/emissão da nota de empenho.

2.2 - Fica facultado a CONTRATADA entregar o bem ora contratado com antecedência ao prazo estabelecido.

2.3 - O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2011, sem prejuízo do prazo de garantia, a contar da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA

3.1-. Os equipamentos  possuem  prazo de garantia válido pelo período expresso na Cláusula Primeira - Descrição do Objeto, a contar de seu recebimento definitivo.

3.2 - A contratada responsabiliza-se pelo transporte de ida e volta dos equipamentos quando este for necessário, durante o período de garantia.

3.3 - A partir da entrega definitiva do bem, a CONTRATADA obriga-se a reparar ou substituir, durante o período de garantia, quaisquer peças que venham a apresentar defeitos de fabricação ou funcionamento, no local de instalação, sem ônus ao MUNICÍPIO.

3.4 - Se a manutenção for prestada pelo FABRICANTE ou REDE AUTORIZADA, fica estabelecido que, em última instância, a responsabilidade principal pelo perfeito atendimento dos serviços de manutenção durante o período de garantia é da CONTRATADA.

3.5 - A manutenção corretiva será realizada mediante chamado (solicitação de atendimento) do Município, e tem por finalidade corrigir as falhas nas peças e acessórios, compreendendo, inclusive, a necessária substituição de peças, partes de peças, componentes e outros materiais que devem ser originais, com características idênticas ou superiores daqueles adquiridos, sem quaisquer ônus para o Município. Quando não houver no mercado peças originais, poderão ser usadas peças de outro fabricante, desde que sejam novas (e não recondicionadas).

3.6 - Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final dos prazos estabelecidos para cada garantia.

3.7 - Para todo equipamento que não for apresentada solução para o conserto, ocasionada por falta de peças ou demais hipóteses possíveis, a CONTRATADA deverá por um equipamento novo, com características idênticas ou superiores.

3.8 - Os chamados serão efetuados por telefone ou por e-mail por um servidor da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Sant’Ana do Livramento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1. O preço para o presente ajuste é de R$  ....................... (.......................................), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pelo CONTRATADO, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro: 0803 10 302 0026 3295 449052 – Cód. Red. 38340 FR 4221 – Regionalização da Saúde; 0803 10 302 0026 3296 449052 Cód. Red. 38342 FR 4221 – Regionalização da Saúde - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ 12.094.007/0001-07.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado, após o recebimento, através da Nota de Empenho, mediante emissão de Notas Fiscais e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 15(quinze) dias úteis.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA  SÉTIMA - DA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

7.1 As antecipações de pagamento em relação à data de vencimento, respeitada a ordem cronológica para cada fonte de recurso, terão um desconto equivalente a 1% ao mês, “pro rata die”.

CLÁUSULA OITAVA  - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. Constatada qualquer irregularidade, o Município emitirá documento relatando as circunstâncias, devendo ser assinada por um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde.

8.2. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/1993, o objeto deste contrato será recebido:

a. provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da conformidade do produto com as especificações do objeto licitado;

b. definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e conseqüente aceitação.

8.3. As irregularidades apontadas deverão ser corrigidas pela contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após comunicação pela secretaria responsável,  sob pena de multa.

CLÁUSULA  NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Dos Direitos

9.1.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

9.2. Das Obrigações

9.2.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a)  efetuar o pagamento ajustado;

b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias a regular execução do contrato.

9.2.2. Constituem obrigações do CONTRATADO:

a) entregar os bens na forma ajustada;

b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o CONTRATADO e seus empregados;

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais,  despesas com transporte, mão-de-obra, material, uniformes, seguros e demais despesas necessárias para execução do contrato;

e) fornecer toda mão-de-obra comum e especializada, peças e acessórios necessários à manutenção preventiva e corretiva, bem como o deslocamento de técnicos até o local do conserto do bem;

f) comunicar, por escrito o CONTRATANTE, através de cópia da ficha de assistência técnica, toda  e qualquer irregularidade encontrada, proveniente de utilização indevida ou manipulação incorreta dos equipamentos;

g) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

h) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho;

9.2.3 Caso o CONTRATADO sofra alteração de razão social, fica obrigado a enviar uma cópia da alteração de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

10.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DA RESCISÃO

11.1. Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e

c) judicialmente, nos termos da legislação.

11.2. A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

12.1. O CONTRATADO se sujeita às seguintes penalidades:

Pelo inadimplemento das obrigações, o contratado conforme a infração, estará sujeito às seguintes penalidades:

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

b)  executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato.

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10%  sobre o valor atualizado do contrato;

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA – DA APLICAÇÃO DA PENA

13.1. A aplicação das penalidades retro mencionadas, isoladas ou cumulativamente, independerá de notificação prévia, sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que as ensejar, devendo o CONTRATADO ser Notificado para no prazo improrrogável de cinco (05) dias, se quiser, interpor recurso ao Prefeito, objetivando a reconsideração do ato.

Parágrafo Único - Em sendo imposta penalidade prevista nas letras “b” a “d” da cláusula anterior, a CONTRATADA terá o prazo improrrogável de dez (10) dias, contados da notificação de sua imposição, para recolhê-la aos cofres do MUNICÍPIO, sob pena de pagamento em dobro e sustação de quaisquer pagamentos que estiverem pendentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste Contrato, ou no exercer prerrogativas, dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, e não afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo;

14.2.  A inobservância de qualquer item relativa ao Pregão Eletrônico nº 019/2011, parte integrante deste Contrato, facultará ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, rescindir o presente instrumento, não decorrendo, daí, quaisquer ônus ou encargos para o CONTRATANTE;

14.3. Todas as comunicações relativas ao presente Contrato, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama, fax-símile, nos endereços do preâmbulo deste Contrato;

14.4. Respeitadas as disposições deste Contrato, passam a fazer parte integrante deste instrumento e terão plena validade entre as partes contratantes o Pregão Eletrônico nº 019/2011 e a Proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro de  Sant’Ana do Livramento para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

15.2. E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Sant’Ana do Livramento , ........./.............../2011.

WAINER VIANA MACHADO

Prefeito Municipal

CONTRATADO

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em:............/............../............

.........................................